**Таблица 3 – Сведения о залповых выбросах**

 **35-0291-003193-П. ООО "ДЮН"**

наименование объекта ОНВ

по **Склад ГСМ, станция газонаполнительная, 297003, Республика Крым, г Джанкой, ул. Промышленная, д.13А**

наименование обособленного подразделения, его место расположения

| Наименования подразделений (цехов,) и стационарных источников | Наименование и код загрязняющего вещества | Выбросы, г/с | Пери­одич­ность, раз/ год | Продол­житель­ность выб­роса, час,мин. | Годовая величина залповых выбросов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без учета залповых выбросов | залповый выброс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. 2; Станция газонаполнительная. Старый резервуарный парк СУГ |
| 0003. Свечи предохранительных клапанов старого резервуарного парка СУГ  | 402. Бутан | 0,5518140 | 0,5518140 | 240 | 0:30 | 0,238374 |
| 410. Метан | 0,0892240 | 0,0892240 | 240 | 0:30 | 0,038544 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 0,7316340 | 0,7316340 | 240 | 0:30 | 0,316066 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 0,0000140 | 0,0000140 | 240 | 0:29,76 | 0,000006 |
| 0002. Свечи контрольных вентилей старого резервуарного парка СУГ | 402. Бутан | 6,1163037 | 6,1163037 | 1 | 51:28,87 | 1,133547 |
| 410. Метан | 0,9889546 | 0,9889546 | 1 | 51:28,87 | 0,183285 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 8,1094275 | 8,1094275 | 1 | 51:28,88 | 1,502941 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 0,0001552 | 0,0001552 | 1 | 51:22,04 | 0,0000287 |
| 2. 3; Станция газонаполнительная. Новый резервуарный парк СУГ |
| 0004. Свечи контрольных вентилей нового резервуарного парка СУГ | 402. Бутан | 6,1385448 | 6,1385448 | 23 | 3:42,64 | 1,886001 |
| 410. Метан | 0,9925508 | 0,9925508 | 23 | 3:42,64 | 0,304953 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 8,1389164 | 8,1389164 | 23 | 3:42,64 | 2,500593 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 0,0001558 | 0,0001558 | 23 | 3:46,04 | 0,000049 |
| 0005. Свечи предохранительных клапанов нового резервуарного парка СУГ | 402. Бутан | 0,5518140 | 0,5518140 | 552 | 0:30 | 0,548283 |
| 410. Метан | 0,0892240 | 0,0892240 | 552 | 0:30 | 0,088652 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 0,7316340 | 0,7316340 | 552 | 0:30 | 0,726952 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 0,0000140 | 0,0000140 | 552 | 0:21,57 | 0,000010 |
| 2. 4; Станция газонаполнительная. Газопровод жидкой фазы |
| 0006. Свечи предохранительных клапанов для СУГ, установленных на газопроводе жидкой фазы | 402. Бутан | 4,7618500 | 4,7618500 | 24 | 0:30 | 0,205712 |
| 410. Метан | 0,7699500 | 0,7699500 | 24 | 0:30 | 0,033262 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 6,3135920 | 6,3135920 | 24 | 0:30 | 0,272747 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 0,0001200 | 0,0001200 | 24 | 0:28,94 | 0,000005 |
| 2. 5; Станция газонаполнительная. Компрессорная |
| 0007. Свеча сброса паровой фазы при ремонте компрессорной  | 402. Бутан | 0,0458172 | 0,0458172 | 4 | 0:30,01 | 0,000330 |
| 410. Метан | 0,0074083 | 0,0074083 | 4 | 0:29,81 | 0,000053 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 0,0607477 | 0,0607477 | 4 | 0:29,97 | 0,000437 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 1,16e-6 | 1,16e-6 | 4 | 0:30,06 | 8,37e-9 |
| 2. 6; Станция газонаполнительная. Пункт слива СУГ из ж/д цистерн |
| 6006. Пункт слива СУГ из ж/д цистерн (открытая площадка | 402. Бутан | 0,0309580 | 0,0309580 | 240 | 0:15 | 0,006687 |
| 410. Метан | 0,0050060 | 0,0050060 | 240 | 0:15 | 0,001081 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 0,0410460 | 0,0410460 | 240 | 0:15 | 0,008866 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 0,0000008 | 0,0000008 | 240 | 0:17,36 | 0,0000002 |
| 2. 7; Станция газонаполнительная. Пункт наполнения АЦЖГ  |
| 6007. Пункт наполнения АЦЖГ (отпуск СУГ) (открытая площадка | 402. Бутан | 0,0995260 | 0,0995260 | 300 | 0:15 | 0,026872 |
| 410. Метан | 0,0161000 | 0,0161000 | 300 | 0:14,99 | 0,004345 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 0,1319580 | 0,1319580 | 300 | 0:15 | 0,035629 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 0,0000026 | 0,0000026 | 300 | 0:14,96 | 0,0000007 |
| 2. 8; Станция газонаполнительная. Насосная СУГ |
| 6011. Ремонт насосной СУГ (открытая площадка) | 402. Бутан | 0,0077889 | 0,0077889 | 1 | 0:59,91 | 0,000028 |
| 410. Метан | 0,0012594 | 0,0012594 | 1 | 0:59,55 | 0,0000045 |
| 415. Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12 | 0,0103271 | 0,0103271 | 1 | 0:59,71 | 0,000037 |
| 1716. Одорант смесь природных меркаптанов | 1,98e-7 | 1,98e-7 | 1 | 0:59,85 | 7,11e-10 |