Расчёт загрязнения атмосферы (2021)

Программа расчёта рассеивания для ЭВМ «ЭКОцентр–РРВА» версия 2.0 (положительное заключение экспертизы Росгидромета от 10.11.2020г. №140-08474/20И).

Серийный номер: Z454-QFVA-5HJH-UCVU-3WLK.

1 Исходные данные для проведения расчёта рассеивания выбросов

Средняя температура наружного воздуха, °С: 24,4;

Скорость ветра (u*), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с: 6;

Параметры перебора ветров:

– направление, метео °: 0 - 360;

– скорость, м/с: 0,5 - 6.

Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.1.

Таблица № 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадка: 1. Котельная п. Оболенск |  |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 140 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 24,4 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -12,4 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 10 |
| СВ | 10 |
| В | 9 |
| ЮВ | 10 |
| Ю | 15 |
| ЮЗ | 19 |
| З | 16 |
| СЗ | 11 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 6 |

Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.2.

Таблица № 1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах

| Фоновый пост | Координаты поста |  | Загрязняющее вещество |  | Концентрация, мг/м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимально-разовая при скорости ветра, м/с |  |  |  |  | среднегодовая |
|  |  |  |  |  | 0 – 2 | 3 – u* |  |  |  |  |
|  | X | Y | код | наименование |  | направление ветра |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | С | В | Ю | З |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. - | 1109,1 | 479,2 | 0301 | Азота диоксид | 0,055000 | 0,055000 | 0,055000 | 0,055000 | 0,055000 | - |
|  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,038000 | 0,038000 | 0,038000 | 0,038000 | 0,038000 | - |
|  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 1,800000 | 1,800000 | 1,800000 | 1,800000 | 1,800000 | - |
|  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 0,0000015 | 0,0000015 | 0,0000015 | 0,0000015 | 0,0000015 | - |

Параметры расчётных областей, в которых выполнялся расчёт загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.3.

Таблица № 1.3 – Параметры расчётных областей

| Расчётная область | Вид | Шаг, м | Координаты |  |  |  | Ширина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Котельная | Сетка | 40,00000 | -520 | 0 | 520 | 0 | 1040 | 2,000000000000 |
| 1. на границе санитарно-защитной зоны (северное направление) | Точка | - | 10,2 | 46,9 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 2. на границе санитарно-защитной зоны (северо-восточное направление) | Точка | - | 87,2 | 16,5 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 3. на границе санитарно-защитной зоны (восточное направление) | Точка | - | 71,1 | -25,3 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 4. на границе санитарно-защитной зоны (юго-восточное направление) | Точка | - | 47,8 | -80,4 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 5. на границе санитарно-защитной зоны (южное направление) | Точка | - | -7,8 | -62,4 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 6. на границе санитарно-защитной зоны (юго-западное направление) | Точка | - | -74,4 | -35,6 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 7. на границе санитарно-защитной зоны (западное направление) | Точка | - | -54,9 | 15,2 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 8. на границе санитарно-защитной зоны (северо-западное направление) | Точка | - | -34,8 | 64,6 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 9. за контуром объекта (северное направление) | Точка | - | 17,1 | 44,8 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 10. за контуром объекта (северо-восточное направление) | Точка | - | 63,7 | 24,9 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 11. за контуром объекта (восточное направление) | Точка | - | 46,7 | -20,6 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 12. за контуром объекта (юго-восточное направление) | Точка | - | 27,7 | -70 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 13. за контуром объекта (южное направление) | Точка | - | -22,9 | -56,3 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 14. за контуром объекта (юго-западное направление) | Точка | - | -71,5 | -29 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 15. за контуром объекта (западное направление) | Точка | - | -57 | 10,9 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 16. за контуром объекта (северо-западное направление) | Точка | - | -36,9 | 61,2 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 17. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 86,5 | -9,9 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 18. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 116,3 | 58,8 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 19. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 287,1 | 128 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 20. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 323,6 | -83,2 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 21. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 437,9 | -73,6 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 22. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 355,4 | 73,5 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 23. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 488,7 | 112,6 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 24. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 453,8 | 260,8 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 25. жилая зона (многоэтажный жилой дом) | Точка | - | 325,2 | 299,4 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 26. территория поликлиники (корпус) | Точка | - | 217,9 | 197,8 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 27. территория поликлиники | Точка | - | 195,2 | 183 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 28. территория школы (корпус) | Точка | - | -46,4 | 338,2 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 29. территория школы (корпус) | Точка | - | 33,6 | 326,9 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 30. территория школы | Точка | - | -104,6 | 334,2 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 31. территория школы | Точка | - | 3,9 | 308,4 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 32. территория Детского сада "Лесная сказка" (корпус) | Точка | - | 235,8 | 35,4 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 33. территория Детского сада "Лесная сказка" (корпус) | Точка | - | 264,9 | -4,3 | - | - | - | 15,000000000000 |
| 34. территория Детского сада "Лесная сказка" | Точка | - | 202,1 | 48,6 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 35. территория Детского сада "Лесная сказка" | Точка | - | 202,1 | -19,5 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 36. жилая зона | Точка | - | -135,8 | 86,6 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 37. жилая зона | Точка | - | -252,2 | 100,3 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 38. жилая зона | Точка | - | -358,1 | 145,8 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 39. жилая зона | Точка | - | -465 | 186,1 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 40. жилая зона | Точка | - | 66,9 | -58,4 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 41. жилая зона | Точка | - | 104,4 | 51,1 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 42. жилая зона | Точка | - | 254,8 | 232,6 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 43. жилая зона | Точка | - | 413,6 | 261,1 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 44. жилая зона | Точка | - | 286,6 | 314 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 45. жилая зона | Точка | - | 424,8 | 142 | - | - | - | 2,000000000000 |
| 46. жилая зона | Точка | - | 336,9 | 112,2 | - | - | - | 2,000000000000 |

Для каждого источника выброса определены опасная скорость ветра (Um, м/с), максимальная (т.е. достижимая с учётом коэффициента оседания (F)) концентрация в приземном слое атмосферы (Cmi) в мг/м³ и расстояние (Xmi, м), на котором достигается максимальная концентрация.

Параметры источников загрязнения атмосферы с качественной и количественной характеристикой максимально разовых выбросов, приведены в таблице 1.4.

Таблица № 1.4 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Котельная п. Оболенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 01. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 | 1 | 30,00 | 0,7 | -6,4 | 9 | - | 4,24000 | 1,61000 | 200,0000 | 1,00 | 1,38 | 0301 | 0,086163700000 | 1,000000000000 | 0,002899 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,014001600000 | 1,000000000000 | 0,000471 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,228722600000 | 1,000000000000 | 0,007696 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,000000016188 | 3,000000000000 | 1,63e-9 | 114,7338 |
| 0002 | 1 | 30,00 | 0,7 | -7,2 | 7,2 | - | 4,24000 | 1,61000 | 200,0000 | 1,00 | 1,38 | 0301 | 0,086163700000 | 1,000000000000 | 0,002899 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,014001600000 | 1,000000000000 | 0,000471 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,228722600000 | 1,000000000000 | 0,007696 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,000000016188 | 3,000000000000 | 1,63e-9 | 114,7338 |
| 0003 | 1 | 30,00 | 0,7 | -7,9 | 5 | - | 4,24000 | 1,61000 | 200,0000 | 1,00 | 1,38 | 0301 | 0,086163700000 | 1,000000000000 | 0,002899 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,014001600000 | 1,000000000000 | 0,000471 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,228722600000 | 1,000000000000 | 0,007696 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,000000016188 | 3,000000000000 | 1,63e-9 | 114,7338 |
| 0004 | 1 | 30,00 | 0,7 | -5 | 1,2 | - | 4,24000 | 1,61000 | 200,0000 | 1,00 | 1,38 | 0301 | 0,086163700000 | 1,000000000000 | 0,002899 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,014001600000 | 1,000000000000 | 0,000471 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,228722600000 | 1,000000000000 | 0,007696 | 229,4677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | 0,000000016188 | 3,000000000000 | 1,63e-9 | 114,7338 |
| 6001 | 3 | 5,00 | - | -6 -6 | 13,1 13,1 | 0 | - | - | - | 1,00 | 0,50 | 0301 | 0,001288900000 | 1,000000000000 | 0,003799 | 28,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | 0,000209400000 | 1,000000000000 | 0,000617 | 28,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | 0,000216700000 | 1,000000000000 | 0,000639 | 28,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | 0,023638900000 | 1,000000000000 | 0,069674 | 28,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | 0,002833300000 | 1,000000000000 | 0,008351 | 28,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | 0,000083300000 | 3,000000000000 | 0,000737 | 14,25000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | 0,000277800000 | 1,000000000000 | 0,000819 | 28,50000 |
| 6002 | 3 | 5,00 | - | -2,9 -2,9 | -4,9 -4,9 | 0 | - | - | - | 1,00 | 0,50 | 0152 | 0,000002000000 | 3,000000000000 | 0,000018 | 14,25000 |
| 6003 | 3 | 5,00 | - | 0 0 | 0 0 | 0 | - | - | - | 1,00 | 0,50 | 0333 | 0,000030500000 | 1,000000000000 | 0,000090 | 28,50000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | 0,010858400000 | 1,000000000000 | 0,032004 | 28,50000 |

2 Расчёт загрязнения атмосферы:  ЗВ «0152. Натрий хлорид» (См.р./ОБУВ)

Полное наименование вещества с кодом 152 – Натрий хлорид. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в атмосферном воздухе населённых мест составляет 0,15 мг/м³.

Количество источников загрязнения атмосферы составляет - 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение источников по градациям высот: 0-2 м – нет; 2-10 м – 1; 10-50 м – нет; свыше 50 м – нет.

Количественная характеристика выброса: 0,000002000000 г/с.

Расчётных точек – 46; расчётных границ – нет (точек базового покрытия – нет, дополнительного – нет); расчётных площадок - 1 (узлов  регулярной расчётной сетки – 729; дополнительных - 261); контрольных постов - нет.

Максимальная разовая расчётная концентрация, выраженная в долях ПДК составляет:

- на границе предприятия – 1,57e-5 (достигается в точке с координатами X=46,7 Y=-20,6), при направлении ветра 287,6°, скорости ветра 0,72 м/с, вклад источников предприятия 1,57e-5 (вклад неорганизованных источников – 1,57e-5);

- на границе СЗЗ – 1,53e-5 (достигается в точке с координатами X=10,2 Y=46,9), при направлении ветра 194,2°, скорости ветра 0,73 м/с, вклад источников предприятия 1,53e-5 (вклад неорганизованных источников – 1,53e-5);

- в жилой зоне – 7,81e-6 (достигается в точке с координатами X=66,9 Y=-58,4), при направлении ветра 307,5°, скорости ветра 0,94 м/с, вклад источников предприятия 7,81e-6 (вклад неорганизованных источников – 7,81e-6).

Параметры источников загрязнения атмосферы, приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы

| ИЗА(вар.) режимы | Тип | Высота, м | Диаметр, м | Координаты |  | Ширина, м | Параметры ГВС |  |  | Рельеф | Um, м/с | Загрязняющее вещество |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X1 X2 | Y1 Y2 |  | скор-ть, м/с | объем, м³/с | темп., °С |  |  | код | выброс, г/с | F | Cmi, мг/м³ | Xmi, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Площадка: 1. Котельная п. Оболенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех: 01. Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | 3 | 5,00 | - | -2,9 -2,9 | -4,9 -4,9 | 0 | - | - | - | 1,00 | 0,50 | 0152 | 0,000002000000 | 3,000000000000 | 0,000018 | 14,25000 |

Значения приземных концентраций в каждой расчётной точке в атмосферном воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, соответствующие наиболее неблагоприятным сочетаниям таких метеорологических параметров как скорость (u, м/с) и направление ветра (φ, °).

Рассчитанные значения концентраций в точках приведены в таблице 2.2.

Таблица № 2.2 – Значения расчётных концентраций в точках

| № РО | Тип | Координаты |  | Высота, м | Концентрация |  | Фон, д.ПДК | Вклад, д.ПДК | Ветер |  | Вклад источника выброса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | д.ПДК | мг/м³ |  |  | u, м/с | φ, ° | пл.цех.уч.ИЗА | д.ПДК | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | СЗЗ | 10,2 | 46,9 | 2 | 1,53e-5 | 0,0000023 | - | 1,53e-5 | 0,73 | 194,2 | 1.01.6002 | 1,53e-5 | 100,0000 |
| 1 | Польз. | 0 | 0 | 2 | 0,000029 | 0,0000044 | - | 0,000029 | 0,50 | 210,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -40 | 2 | 0,000023 | 0,0000035 | - | 0,000023 | 0,63 | 355,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 0 | 2 | 0,000022 | 0,0000033 | - | 0,000022 | 0,64 | 97,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 0 | 2 | 0,000019 | 0,0000029 | - | 0,000019 | 0,67 | 263,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 40 | 2 | 1,84e-5 | 0,0000028 | - | 1,84e-5 | 0,68 | 183,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -40 | 2 | 0,000016 | 0,0000024 | - | 0,000016 | 0,72 | 46,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -40 | 2 | 1,46e-5 | 0,0000022 | - | 1,46e-5 | 0,74 | 309,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 40 | 2 | 1,38e-5 | 0,0000021 | - | 1,38e-5 | 0,76 | 140,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 40 | 2 | 1,27e-5 | 0,0000019 | - | 1,27e-5 | 0,78 | 223,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -80 | 2 | 9,82e-6 | 0,0000015 | - | 9,82e-6 | 0,86 | 357,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 0 | 2 | 9,44e-6 | 0,0000014 | - | 9,44e-6 | 0,87 | 93,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 0 | 2 | 8,51e-6 | 0,0000013 | - | 8,51e-6 | 0,91 | 266,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -80 | 2 | 8,40e-6 | 0,00000126 | - | 8,40e-6 | 0,91 | 26,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -40 | 2 | 8,26e-6 | 0,00000124 | - | 8,26e-6 | 0,92 | 65,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 80 | 2 | 8,23e-6 | 0,0000012 | - | 8,23e-6 | 0,92 | 182,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -80 | 2 | 0,000008 | 0,0000012 | - | 0,000008 | 0,93 | 330,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 40 | 2 | 7,64e-6 | 0,00000115 | - | 7,64e-6 | 0,95 | 120,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -40 | 2 | 7,54e-6 | 0,0000011 | - | 7,54e-6 | 0,95 | 292,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 80 | 2 | 7,22e-6 | 0,0000011 | - | 7,22e-6 | 0,97 | 156,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 40 | 2 | 0,000007 | 0,00000105 | - | 0,000007 | 0,98 | 241,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 80 | 2 | 0,000007 | 0,00000104 | - | 0,000007 | 0,99 | 206,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -80 | 2 | 5,71e-6 | 0,00000086 | - | 5,71e-6 | 1,09 | 45,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -80 | 2 | 5,37e-6 | 0,0000008 | - | 5,37e-6 | 1,14 | 312,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 80 | 2 | 5,16e-6 | 0,00000077 | - | 5,16e-6 | 1,17 | 137,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -120 | 2 | 5,13e-6 | 0,00000077 | - | 5,13e-6 | 1,18 | 358,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 0 | 2 | 0,000005 | 0,00000075 | - | 0,000005 | 1,20 | 92,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 80 | 2 | 4,88e-6 | 0,00000073 | - | 4,88e-6 | 1,22 | 224,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -120 | 2 | 4,74e-6 | 0,0000007 | - | 4,74e-6 | 1,26 | 17,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -40 | 2 | 4,65e-6 | 0,0000007 | - | 4,65e-6 | 1,28 | 73,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -120 | 2 | 4,62e-6 | 0,0000007 | - | 4,62e-6 | 1,29 | 339,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 0 | 2 | 4,61e-6 | 0,0000007 | - | 4,61e-6 | 1,29 | 267,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 120 | 2 | 4,49e-6 | 0,00000067 | - | 4,49e-6 | 1,33 | 181,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 40 | 2 | 4,46e-6 | 0,00000067 | - | 4,46e-6 | 1,34 | 111,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -40 | 2 | 4,33e-6 | 0,00000065 | - | 4,33e-6 | 1,40 | 285,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 120 | 2 | 4,20e-6 | 0,00000063 | - | 4,20e-6 | 1,47 | 163,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 40 | 2 | 4,17e-6 | 0,00000063 | - | 4,17e-6 | 1,49 | 249,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 120 | 2 | 4,11e-6 | 0,0000006 | - | 4,11e-6 | 1,53 | 199,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -120 | 2 | 3,81e-6 | 0,00000057 | - | 3,81e-6 | 1,89 | 33,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -80 | 2 | 3,78e-6 | 0,00000057 | - | 3,78e-6 | 1,94 | 57,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -120 | 2 | 3,67e-6 | 0,00000055 | - | 3,67e-6 | 2,13 | 324,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -80 | 2 | 3,59e-6 | 0,00000054 | - | 3,59e-6 | 2,29 | 301,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 80 | 2 | 3,57e-6 | 0,00000054 | - | 3,57e-6 | 2,33 | 125,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 120 | 2 | 3,49e-6 | 0,00000052 | - | 3,49e-6 | 2,47 | 148,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 80 | 2 | 3,40e-6 | 0,0000005 | - | 3,40e-6 | 2,63 | 235,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 120 | 2 | 3,39e-6 | 0,0000005 | - | 3,39e-6 | 2,66 | 213,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -160 | 2 | 3,23e-6 | 0,00000048 | - | 3,23e-6 | 2,96 | 358,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 0 | 2 | 3,17e-6 | 0,00000048 | - | 3,17e-6 | 3,07 | 91,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -160 | 2 | 3,11e-6 | 0,00000047 | - | 3,11e-6 | 3,19 | 13,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -160 | 2 | 3,07e-6 | 0,00000046 | - | 3,07e-6 | 3,27 | 344,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -40 | 2 | 3,07e-6 | 0,00000046 | - | 3,07e-6 | 3,27 | 77,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 0 | 2 | 0,000003 | 0,00000045 | - | 0,000003 | 3,37 | 268,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 40 | 2 | 0,000003 | 0,00000045 | - | 0,000003 | 3,39 | 106,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -120 | 2 | 0,000003 | 0,00000045 | - | 0,000003 | 3,44 | 45,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 160 | 2 | 2,97e-6 | 0,00000044 | - | 2,97e-6 | 3,47 | 181,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -40 | 2 | 2,93e-6 | 0,00000044 | - | 2,93e-6 | 3,56 | 282,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -120 | 2 | 2,89e-6 | 0,00000043 | - | 2,89e-6 | 3,64 | 313,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 40 | 2 | 2,87e-6 | 0,00000043 | - | 2,87e-6 | 3,67 | 254,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 160 | 2 | 2,87e-6 | 0,00000043 | - | 2,87e-6 | 3,67 | 167,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 160 | 2 | 2,84e-6 | 0,00000043 | - | 2,84e-6 | 3,74 | 194,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 120 | 2 | 2,82e-6 | 0,00000042 | - | 2,82e-6 | 3,78 | 136,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -160 | 2 | 2,78e-6 | 0,00000042 | - | 2,78e-6 | 3,87 | 26,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -80 | 2 | 2,76e-6 | 0,00000041 | - | 2,76e-6 | 3,92 | 64,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 120 | 2 | 2,74e-6 | 0,0000004 | - | 2,74e-6 | 3,97 | 224,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -160 | 2 | 2,72e-6 | 0,0000004 | - | 2,72e-6 | 4,00 | 331,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 80 | 2 | 2,67e-6 | 0,0000004 | - | 2,67e-6 | 4,13 | 118,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -80 | 2 | 2,65e-6 | 0,0000004 | - | 2,65e-6 | 4,16 | 294,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 160 | 2 | 2,60e-6 | 0,0000004 | - | 2,60e-6 | 4,28 | 154,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 80 | 2 | 2,57e-6 | 0,00000039 | - | 2,57e-6 | 4,36 | 242,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 160 | 2 | 2,56e-6 | 0,00000038 | - | 2,56e-6 | 4,40 | 206,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -160 | 2 | 2,40e-6 | 0,00000036 | - | 2,40e-6 | 4,84 | 37,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -120 | 2 | 2,39e-6 | 0,00000036 | - | 2,39e-6 | 4,85 | 53,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -200 | 2 | 2,38e-6 | 0,00000036 | - | 2,38e-6 | 4,87 | 359,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 0 | 2 | 2,35e-6 | 0,00000035 | - | 2,35e-6 | 4,96 | 91,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -160 | 2 | 2,34e-6 | 0,00000035 | - | 2,34e-6 | 4,99 | 321,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -200 | 2 | 2,33e-6 | 0,00000035 | - | 2,33e-6 | 5,02 | 10,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -120 | 2 | 2,32e-6 | 0,00000035 | - | 2,32e-6 | 5,06 | 305,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -200 | 2 | 2,32e-6 | 0,00000035 | - | 2,32e-6 | 5,07 | 347,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -40 | 2 | 2,31e-6 | 0,00000035 | - | 2,31e-6 | 5,09 | 79,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 120 | 2 | 2,30e-6 | 0,00000035 | - | 2,30e-6 | 5,12 | 128,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 40 | 2 | 2,28e-6 | 0,00000034 | - | 2,28e-6 | 5,18 | 102,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 160 | 2 | 2,28e-6 | 0,00000034 | - | 2,28e-6 | 5,18 | 144,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 0 | 2 | 2,27e-6 | 0,00000034 | - | 2,27e-6 | 5,21 | 268,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 200 | 2 | 2,24e-6 | 0,00000034 | - | 2,24e-6 | 5,30 | 180,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 120 | 2 | 2,24e-6 | 0,00000034 | - | 2,24e-6 | 5,31 | 232,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 160 | 2 | 2,23e-6 | 0,00000034 | - | 2,23e-6 | 5,33 | 216,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -40 | 2 | 2,23e-6 | 0,00000033 | - | 2,23e-6 | 5,34 | 279,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 40 | 2 | 2,20e-6 | 0,00000033 | - | 2,20e-6 | 5,42 | 257,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 200 | 2 | 2,20e-6 | 0,00000033 | - | 2,20e-6 | 5,44 | 169,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 200 | 2 | 2,19e-6 | 0,00000033 | - | 2,19e-6 | 5,49 | 191,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -200 | 2 | 2,18e-6 | 0,00000033 | - | 2,18e-6 | 5,51 | 21,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -80 | 2 | 2,16e-6 | 0,00000032 | - | 2,16e-6 | 5,56 | 69,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -200 | 2 | 2,15e-6 | 0,00000032 | - | 2,15e-6 | 5,60 | 337,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 80 | 2 | 2,12e-6 | 0,00000032 | - | 2,12e-6 | 5,72 | 113,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -80 | 2 | 2,10e-6 | 0,00000031 | - | 2,10e-6 | 5,79 | 290,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 200 | 2 | 2,07e-6 | 0,00000031 | - | 2,07e-6 | 5,90 | 159,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 80 | 2 | 2,06e-6 | 0,0000003 | - | 2,06e-6 | 5,94 | 247,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -160 | 2 | 2,05e-6 | 0,0000003 | - | 2,05e-6 | 5,98 | 45,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 200 | 2 | 2,04e-6 | 0,0000003 | - | 2,04e-6 | 5,99 | 202,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -160 | 2 | 0,000002 | 0,0000003 | - | 0,000002 | 6,00 | 313,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -200 | 2 | 1,97e-6 | 0,0000003 | - | 1,97e-6 | 6,00 | 31,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 160 | 2 | 1,97e-6 | 0,0000003 | - | 1,97e-6 | 6,00 | 136,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -120 | 2 | 1,97e-6 | 0,0000003 | - | 1,97e-6 | 6,00 | 59,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -200 | 2 | 1,94e-6 | 0,00000029 | - | 1,94e-6 | 6,00 | 327,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 160 | 2 | 1,93e-6 | 0,00000029 | - | 1,93e-6 | 6,00 | 224,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -120 | 2 | 1,91e-6 | 0,00000029 | - | 1,91e-6 | 6,00 | 299,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 120 | 2 | 1,91e-6 | 0,00000029 | - | 1,91e-6 | 6,00 | 122,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -240 | 2 | 1,89e-6 | 0,00000028 | - | 1,89e-6 | 6,00 | 359,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 200 | 2 | 1,89e-6 | 0,00000028 | - | 1,89e-6 | 6,00 | 150,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 0 | 2 | 1,87e-6 | 0,00000028 | - | 1,87e-6 | 6,00 | 91,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -240 | 2 | 1,86e-6 | 0,00000028 | - | 1,86e-6 | 6,00 | 9,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 120 | 2 | 1,86e-6 | 0,00000028 | - | 1,86e-6 | 6,00 | 238,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 200 | 2 | 1,86e-6 | 0,00000028 | - | 1,86e-6 | 6,00 | 211,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -240 | 2 | 1,86e-6 | 0,00000028 | - | 1,86e-6 | 6,00 | 349,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -40 | 2 | 1,85e-6 | 0,00000028 | - | 1,85e-6 | 6,00 | 81,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 40 | 2 | 1,83e-6 | 0,00000027 | - | 1,83e-6 | 6,00 | 100,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 0 | 2 | 1,82e-6 | 0,00000027 | - | 1,82e-6 | 6,00 | 268,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 240 | 2 | 1,80e-6 | 0,00000027 | - | 1,80e-6 | 6,00 | 180,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -40 | 2 | 1,79e-6 | 0,00000027 | - | 1,79e-6 | 6,00 | 278,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 40 | 2 | 1,78e-6 | 0,00000027 | - | 1,78e-6 | 6,00 | 259,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -240 | 2 | 1,77e-6 | 0,00000027 | - | 1,77e-6 | 6,00 | 18,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 240 | 2 | 1,77e-6 | 0,00000027 | - | 1,77e-6 | 6,00 | 171,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 240 | 2 | 1,76e-6 | 0,00000026 | - | 1,76e-6 | 6,00 | 189,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -80 | 2 | 1,76e-6 | 0,00000026 | - | 1,76e-6 | 6,00 | 72,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -240 | 2 | 1,76e-6 | 0,00000026 | - | 1,76e-6 | 6,00 | 340,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -200 | 2 | 1,74e-6 | 0,00000026 | - | 1,74e-6 | 6,00 | 38,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -160 | 2 | 1,74e-6 | 0,00000026 | - | 1,74e-6 | 6,00 | 51,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 80 | 2 | 1,73e-6 | 0,00000026 | - | 1,73e-6 | 6,00 | 109,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -200 | 2 | 1,71e-6 | 0,00000026 | - | 1,71e-6 | 6,00 | 320,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -80 | 2 | 1,71e-6 | 0,00000026 | - | 1,71e-6 | 6,00 | 287,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -160 | 2 | 1,70e-6 | 0,00000026 | - | 1,70e-6 | 6,00 | 307,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 240 | 2 | 1,69e-6 | 0,00000025 | - | 1,69e-6 | 6,00 | 162,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 160 | 2 | 1,69e-6 | 0,00000025 | - | 1,69e-6 | 6,00 | 129,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 80 | 2 | 1,68e-6 | 0,00000025 | - | 1,68e-6 | 6,00 | 250,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 200 | 2 | 1,68e-6 | 0,00000025 | - | 1,68e-6 | 6,00 | 142,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 240 | 2 | 1,67e-6 | 0,00000025 | - | 1,67e-6 | 6,00 | 198,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 160 | 2 | 1,65e-6 | 0,00000025 | - | 1,65e-6 | 6,00 | 230,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 200 | 2 | 1,64e-6 | 0,00000025 | - | 1,64e-6 | 6,00 | 218,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -240 | 2 | 1,64e-6 | 0,00000025 | - | 1,64e-6 | 6,00 | 26,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -120 | 2 | 1,63e-6 | 0,00000024 | - | 1,63e-6 | 6,00 | 64,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -240 | 2 | 1,61e-6 | 0,00000024 | - | 1,61e-6 | 6,00 | 332,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 120 | 2 | 1,59e-6 | 0,00000024 | - | 1,59e-6 | 6,00 | 117,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -120 | 2 | 1,59e-6 | 0,00000024 | - | 1,59e-6 | 6,00 | 295,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 240 | 2 | 1,56e-6 | 0,00000023 | - | 1,56e-6 | 6,00 | 154,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 120 | 2 | 1,55e-6 | 0,00000023 | - | 1,55e-6 | 6,00 | 242,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 240 | 2 | 1,54e-6 | 0,00000023 | - | 1,54e-6 | 6,00 | 206,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -280 | 2 | 1,53e-6 | 0,00000023 | - | 1,53e-6 | 6,00 | 359,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 0 | 2 | 1,52e-6 | 0,00000023 | - | 1,52e-6 | 6,00 | 91,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -200 | 2 | 1,52e-6 | 0,00000023 | - | 1,52e-6 | 6,00 | 45,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -280 | 2 | 1,52e-6 | 0,00000023 | - | 1,52e-6 | 6,00 | 7,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -280 | 2 | 1,51e-6 | 0,00000023 | - | 1,51e-6 | 6,00 | 351,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -40 | 2 | 1,50e-6 | 0,00000023 | - | 1,50e-6 | 6,00 | 82,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 40 | 2 | 1,49e-6 | 0,00000022 | - | 1,49e-6 | 6,00 | 99,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -200 | 2 | 1,49e-6 | 0,00000022 | - | 1,49e-6 | 6,00 | 313,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -240 | 2 | 1,48e-6 | 0,00000022 | - | 1,48e-6 | 6,00 | 33,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 0 | 2 | 1,48e-6 | 0,00000022 | - | 1,48e-6 | 6,00 | 269,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -160 | 2 | 1,47e-6 | 0,00000022 | - | 1,47e-6 | 6,00 | 56,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 200 | 2 | 1,46e-6 | 0,00000022 | - | 1,46e-6 | 6,00 | 136,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 280 | 2 | 1,46e-6 | 0,00000022 | - | 1,46e-6 | 6,00 | 180,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -40 | 2 | 1,46e-6 | 0,00000022 | - | 1,46e-6 | 6,00 | 277,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -280 | 2 | 1,45e-6 | 0,00000022 | - | 1,45e-6 | 6,00 | 15,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -240 | 2 | 1,45e-6 | 0,00000022 | - | 1,45e-6 | 6,00 | 325,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 40 | 2 | 1,45e-6 | 0,00000022 | - | 1,45e-6 | 6,00 | 261,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -80 | 2 | 1,44e-6 | 0,00000022 | - | 1,44e-6 | 6,00 | 74,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 280 | 2 | 1,44e-6 | 0,00000022 | - | 1,44e-6 | 6,00 | 172,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -280 | 2 | 1,44e-6 | 0,00000022 | - | 1,44e-6 | 6,00 | 343,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 280 | 2 | 1,44e-6 | 0,00000022 | - | 1,44e-6 | 6,00 | 188,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -160 | 2 | 1,44e-6 | 0,00000022 | - | 1,44e-6 | 6,00 | 302,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 200 | 2 | 1,44e-6 | 0,00000022 | - | 1,44e-6 | 6,00 | 224,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 160 | 2 | 1,43e-6 | 0,00000021 | - | 1,43e-6 | 6,00 | 124,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 80 | 2 | 1,42e-6 | 0,00000021 | - | 1,42e-6 | 6,00 | 107,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 240 | 2 | 1,42e-6 | 0,00000021 | - | 1,42e-6 | 6,00 | 147,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -80 | 2 | 1,40e-6 | 0,00000021 | - | 1,40e-6 | 6,00 | 284,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 160 | 2 | 1,40e-6 | 0,00000021 | - | 1,40e-6 | 6,00 | 235,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 240 | 2 | 1,39e-6 | 0,00000021 | - | 1,39e-6 | 6,00 | 213,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 280 | 2 | 1,39e-6 | 0,00000021 | - | 1,39e-6 | 6,00 | 164,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 80 | 2 | 1,39e-6 | 0,00000021 | - | 1,39e-6 | 6,00 | 253,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 280 | 2 | 1,38e-6 | 0,00000021 | - | 1,38e-6 | 6,00 | 196,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -280 | 2 | 1,36e-6 | 0,0000002 | - | 1,36e-6 | 6,00 | 23,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -120 | 2 | 1,35e-6 | 0,0000002 | - | 1,35e-6 | 6,00 | 67,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -280 | 2 | 1,35e-6 | 0,0000002 | - | 1,35e-6 | 6,00 | 335,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 120 | 2 | 1,33e-6 | 0,0000002 | - | 1,33e-6 | 6,00 | 114,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -120 | 2 | 1,32e-6 | 0,0000002 | - | 1,32e-6 | 6,00 | 292,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -240 | 2 | 1,31e-6 | 0,0000002 | - | 1,31e-6 | 6,00 | 40,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -200 | 2 | 1,31e-6 | 0,0000002 | - | 1,31e-6 | 6,00 | 50,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 280 | 2 | 1,30e-6 | 0,0000002 | - | 1,30e-6 | 6,00 | 157,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 120 | 2 | 1,29e-6 | 0,0000002 | - | 1,29e-6 | 6,00 | 246,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 280 | 2 | 1,29e-6 | 0,00000019 | - | 1,29e-6 | 6,00 | 203,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -240 | 2 | 1,29e-6 | 0,00000019 | - | 1,29e-6 | 6,00 | 319,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -200 | 2 | 1,28e-6 | 0,00000019 | - | 1,28e-6 | 6,00 | 308,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 200 | 2 | 1,27e-6 | 0,00000019 | - | 1,27e-6 | 6,00 | 130,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 240 | 2 | 1,26e-6 | 0,00000019 | - | 1,26e-6 | 6,00 | 141,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -320 | 2 | 1,26e-6 | 0,00000019 | - | 1,26e-6 | 6,00 | 359,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -280 | 2 | 1,25e-6 | 0,00000019 | - | 1,25e-6 | 6,00 | 29,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 0 | 2 | 1,25e-6 | 0,00000019 | - | 1,25e-6 | 6,00 | 90,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -320 | 2 | 1,25e-6 | 0,00000019 | - | 1,25e-6 | 6,00 | 6,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -160 | 2 | 1,24e-6 | 0,00000019 | - | 1,24e-6 | 6,00 | 60,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 200 | 2 | 1,24e-6 | 0,00000019 | - | 1,24e-6 | 6,00 | 229,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -320 | 2 | 1,24e-6 | 0,00000019 | - | 1,24e-6 | 6,00 | 352,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 240 | 2 | 1,24e-6 | 0,00000019 | - | 1,24e-6 | 6,00 | 219,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -40 | 2 | 1,24e-6 | 0,00000019 | - | 1,24e-6 | 6,00 | 83,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -280 | 2 | 1,23e-6 | 0,00000018 | - | 1,23e-6 | 6,00 | 329,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 40 | 2 | 1,23e-6 | 0,00000018 | - | 1,23e-6 | 6,00 | 98,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 160 | 2 | 1,22e-6 | 0,00000018 | - | 1,22e-6 | 6,00 | 120,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -160 | 2 | 1,21e-6 | 0,00000018 | - | 1,21e-6 | 6,00 | 298,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 0 | 2 | 1,21e-6 | 0,00000018 | - | 1,21e-6 | 6,00 | 269,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -320 | 2 | 1,20e-6 | 0,00000018 | - | 1,20e-6 | 6,00 | 13,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -40 | 2 | 1,20e-6 | 0,00000018 | - | 1,20e-6 | 6,00 | 276,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 320 | 2 | 1,20e-6 | 0,00000018 | - | 1,20e-6 | 6,00 | 180,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 280 | 2 | 1,20e-6 | 0,00000018 | - | 1,20e-6 | 6,00 | 151,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -320 | 2 | 1,20e-6 | 0,00000018 | - | 1,20e-6 | 6,00 | 345,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -80 | 2 | 1,20e-6 | 0,00000018 | - | 1,20e-6 | 6,00 | 76,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 40 | 2 | 1,20e-6 | 0,00000018 | - | 1,20e-6 | 6,00 | 262,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 320 | 2 | 1,19e-6 | 0,00000018 | - | 1,19e-6 | 6,00 | 173,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 160 | 2 | 1,19e-6 | 0,00000018 | - | 1,19e-6 | 6,00 | 239,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 320 | 2 | 1,19e-6 | 0,00000018 | - | 1,19e-6 | 6,00 | 187,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 280 | 2 | 1,18e-6 | 0,00000018 | - | 1,18e-6 | 6,00 | 209,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 80 | 2 | 1,18e-6 | 0,00000018 | - | 1,18e-6 | 6,00 | 105,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -80 | 2 | 1,16e-6 | 0,00000017 | - | 1,16e-6 | 6,00 | 283,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 80 | 2 | 1,15e-6 | 0,00000017 | - | 1,15e-6 | 6,00 | 255,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -240 | 2 | 1,15e-6 | 0,00000017 | - | 1,15e-6 | 6,00 | 45,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 320 | 2 | 1,15e-6 | 0,00000017 | - | 1,15e-6 | 6,00 | 166,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 320 | 2 | 1,14e-6 | 0,00000017 | - | 1,14e-6 | 6,00 | 194,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -320 | 2 | 1,14e-6 | 0,00000017 | - | 1,14e-6 | 6,00 | 20,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -120 | 2 | 1,13e-6 | 0,00000017 | - | 1,13e-6 | 6,00 | 70,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -240 | 2 | 1,13e-6 | 0,00000017 | - | 1,13e-6 | 6,00 | 314,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -320 | 2 | 1,13e-6 | 0,00000017 | - | 1,13e-6 | 6,00 | 338,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -280 | 2 | 1,13e-6 | 0,00000017 | - | 1,13e-6 | 6,00 | 35,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -200 | 2 | 1,13e-6 | 0,00000017 | - | 1,13e-6 | 6,00 | 54,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 120 | 2 | 1,12e-6 | 0,00000017 | - | 1,12e-6 | 6,00 | 111,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 240 | 2 | 1,12e-6 | 0,00000017 | - | 1,12e-6 | 6,00 | 135,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -280 | 2 | 1,11e-6 | 0,00000017 | - | 1,11e-6 | 6,00 | 323,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -120 | 2 | 1,11e-6 | 0,00000017 | - | 1,11e-6 | 6,00 | 289,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -200 | 2 | 1,10e-6 | 0,00000017 | - | 1,10e-6 | 6,00 | 304,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 200 | 2 | 1,10e-6 | 0,00000016 | - | 1,10e-6 | 6,00 | 126,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 240 | 2 | 1,09e-6 | 0,00000016 | - | 1,09e-6 | 6,00 | 224,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 320 | 2 | 1,09e-6 | 0,00000016 | - | 1,09e-6 | 6,00 | 160,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 120 | 2 | 1,09e-6 | 0,00000016 | - | 1,09e-6 | 6,00 | 248,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 280 | 2 | 1,09e-6 | 0,00000016 | - | 1,09e-6 | 6,00 | 145,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 320 | 2 | 1,08e-6 | 0,00000016 | - | 1,08e-6 | 6,00 | 200,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 200 | 2 | 1,07e-6 | 0,00000016 | - | 1,07e-6 | 6,00 | 234,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 280 | 2 | 1,07e-6 | 0,00000016 | - | 1,07e-6 | 6,00 | 215,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -320 | 2 | 1,06e-6 | 0,00000016 | - | 1,06e-6 | 6,00 | 26,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -160 | 2 | 1,06e-6 | 0,00000016 | - | 1,06e-6 | 6,00 | 63,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -320 | 2 | 1,05e-6 | 0,00000016 | - | 1,05e-6 | 6,00 | 332,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -360 | 2 | 1,05e-6 | 0,00000016 | - | 1,05e-6 | 6,00 | 359,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -360 | 2 | 1,04e-6 | 0,00000016 | - | 1,04e-6 | 6,00 | 6,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 0 | 2 | 1,04e-6 | 0,00000016 | - | 1,04e-6 | 6,00 | 90,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 160 | 2 | 1,03e-6 | 1,55e-7 | - | 1,03e-6 | 6,00 | 117,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -360 | 2 | 1,03e-6 | 1,55e-7 | - | 1,03e-6 | 6,00 | 353,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -160 | 2 | 1,03e-6 | 0,00000015 | - | 1,03e-6 | 6,00 | 295,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -40 | 2 | 1,03e-6 | 0,00000015 | - | 1,03e-6 | 6,00 | 84,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 40 | 2 | 1,02e-6 | 0,00000015 | - | 1,02e-6 | 6,00 | 97,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 320 | 2 | 1,02e-6 | 0,00000015 | - | 1,02e-6 | 6,00 | 154,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 160 | 2 | 1,01e-6 | 0,00000015 | - | 1,01e-6 | 6,00 | 242,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 0 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 269,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -280 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 40,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -360 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 12,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -240 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 49,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 320 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 206,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -40 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 275,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -360 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 346,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -80 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 78,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 360 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 180,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 40 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 262,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 360 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 174,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -280 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 318,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 80 | 2 | 0,000001 | 0,00000015 | - | 0,000001 | 6,00 | 103,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 360 | 2 | 9,90e-7 | 0,00000015 | - | 9,90e-7 | 6,00 | 186,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -240 | 2 | 9,88e-7 | 0,00000015 | - | 9,88e-7 | 6,00 | 309,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 240 | 2 | 9,79e-7 | 0,00000015 | - | 9,79e-7 | 6,00 | 131,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -80 | 2 | 9,76e-7 | 0,00000015 | - | 9,76e-7 | 6,00 | 281,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 280 | 2 | 9,76e-7 | 0,00000015 | - | 9,76e-7 | 6,00 | 140,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -320 | 2 | 9,71e-7 | 0,00000015 | - | 9,71e-7 | 6,00 | 32,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -200 | 2 | 9,69e-7 | 1,45e-7 | - | 9,69e-7 | 6,00 | 58,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 80 | 2 | 9,67e-7 | 1,45e-7 | - | 9,67e-7 | 6,00 | 256,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 360 | 2 | 9,66e-7 | 1,45e-7 | - | 9,66e-7 | 6,00 | 168,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -360 | 2 | 9,62e-7 | 0,00000014 | - | 9,62e-7 | 6,00 | 18,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 240 | 2 | 9,61e-7 | 0,00000014 | - | 9,61e-7 | 6,00 | 229,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 360 | 2 | 9,61e-7 | 0,00000014 | - | 9,61e-7 | 6,00 | 192,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 280 | 2 | 9,60e-7 | 0,00000014 | - | 9,60e-7 | 6,00 | 220,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -320 | 2 | 9,58e-7 | 0,00000014 | - | 9,58e-7 | 6,00 | 327,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -120 | 2 | 9,56e-7 | 0,00000014 | - | 9,56e-7 | 6,00 | 72,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -360 | 2 | 9,54e-7 | 0,00000014 | - | 9,54e-7 | 6,00 | 340,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -200 | 2 | 9,48e-7 | 0,00000014 | - | 9,48e-7 | 6,00 | 301,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 200 | 2 | 9,47e-7 | 0,00000014 | - | 9,47e-7 | 6,00 | 122,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 120 | 2 | 9,44e-7 | 0,00000014 | - | 9,44e-7 | 6,00 | 109,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 320 | 2 | 9,37e-7 | 0,00000014 | - | 9,37e-7 | 6,00 | 148,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -120 | 2 | 9,34e-7 | 0,00000014 | - | 9,34e-7 | 6,00 | 287,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 200 | 2 | 9,27e-7 | 0,00000014 | - | 9,27e-7 | 6,00 | 237,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 320 | 2 | 9,25e-7 | 0,00000014 | - | 9,25e-7 | 6,00 | 212,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 360 | 2 | 9,24e-7 | 0,00000014 | - | 9,24e-7 | 6,00 | 162,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 120 | 2 | 9,22e-7 | 0,00000014 | - | 9,22e-7 | 6,00 | 251,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 360 | 2 | 9,17e-7 | 0,00000014 | - | 9,17e-7 | 6,00 | 198,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -360 | 2 | 9,04e-7 | 1,36e-7 | - | 9,04e-7 | 6,00 | 23,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -160 | 2 | 9,00e-7 | 1,35e-7 | - | 9,00e-7 | 6,00 | 66,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -280 | 2 | 8,96e-7 | 1,34e-7 | - | 8,96e-7 | 6,00 | 45,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -360 | 2 | 8,95e-7 | 1,34e-7 | - | 8,95e-7 | 6,00 | 335,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 160 | 2 | 8,85e-7 | 0,00000013 | - | 8,85e-7 | 6,00 | 114,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -320 | 2 | 8,81e-7 | 0,00000013 | - | 8,81e-7 | 6,00 | 37,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -280 | 2 | 8,80e-7 | 0,00000013 | - | 8,80e-7 | 6,00 | 314,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -160 | 2 | 8,80e-7 | 0,00000013 | - | 8,80e-7 | 6,00 | 293,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -240 | 2 | 8,80e-7 | 0,00000013 | - | 8,80e-7 | 6,00 | 53,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -400 | 2 | 8,78e-7 | 0,00000013 | - | 8,78e-7 | 6,00 | 359,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -400 | 2 | 8,72e-7 | 0,00000013 | - | 8,72e-7 | 6,00 | 5,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 0 | 2 | 8,71e-7 | 0,00000013 | - | 8,71e-7 | 6,00 | 90,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 360 | 2 | 8,70e-7 | 0,00000013 | - | 8,70e-7 | 6,00 | 156,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -400 | 2 | 8,70e-7 | 0,00000013 | - | 8,70e-7 | 6,00 | 353,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 280 | 2 | 8,70e-7 | 0,00000013 | - | 8,70e-7 | 6,00 | 135,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -320 | 2 | 8,68e-7 | 0,00000013 | - | 8,68e-7 | 6,00 | 322,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 160 | 2 | 8,66e-7 | 0,00000013 | - | 8,66e-7 | 6,00 | 245,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -40 | 2 | 8,65e-7 | 0,00000013 | - | 8,65e-7 | 6,00 | 84,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -240 | 2 | 8,63e-7 | 0,00000013 | - | 8,63e-7 | 6,00 | 306,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 360 | 2 | 8,62e-7 | 0,00000013 | - | 8,62e-7 | 6,00 | 204,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 40 | 2 | 8,62e-7 | 0,00000013 | - | 8,62e-7 | 6,00 | 96,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 240 | 2 | 8,58e-7 | 0,00000013 | - | 8,58e-7 | 6,00 | 127,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 280 | 2 | 8,55e-7 | 0,00000013 | - | 8,55e-7 | 6,00 | 224,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 320 | 2 | 8,53e-7 | 0,00000013 | - | 8,53e-7 | 6,00 | 143,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -400 | 2 | 8,52e-7 | 0,00000013 | - | 8,52e-7 | 6,00 | 11,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 0 | 2 | 8,50e-7 | 0,00000013 | - | 8,50e-7 | 6,00 | 269,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -400 | 2 | 8,47e-7 | 0,00000013 | - | 8,47e-7 | 6,00 | 348,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -80 | 2 | 8,46e-7 | 0,00000013 | - | 8,46e-7 | 6,00 | 79,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -40 | 2 | 8,45e-7 | 0,00000013 | - | 8,45e-7 | 6,00 | 275,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 400 | 2 | 8,43e-7 | 0,00000013 | - | 8,43e-7 | 6,00 | 180,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 240 | 2 | 8,42e-7 | 0,00000013 | - | 8,42e-7 | 6,00 | 232,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 40 | 2 | 8,42e-7 | 0,00000013 | - | 8,42e-7 | 6,00 | 263,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 320 | 2 | 8,41e-7 | 1,26e-7 | - | 8,41e-7 | 6,00 | 216,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 80 | 2 | 8,39e-7 | 1,26e-7 | - | 8,39e-7 | 6,00 | 102,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -360 | 2 | 8,39e-7 | 1,26e-7 | - | 8,39e-7 | 6,00 | 29,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 400 | 2 | 8,37e-7 | 1,26e-7 | - | 8,37e-7 | 6,00 | 174,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -200 | 2 | 8,36e-7 | 1,25e-7 | - | 8,36e-7 | 6,00 | 61,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 400 | 2 | 8,35e-7 | 1,25e-7 | - | 8,35e-7 | 6,00 | 186,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -360 | 2 | 8,29e-7 | 1,24e-7 | - | 8,29e-7 | 6,00 | 330,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -80 | 2 | 8,26e-7 | 1,24e-7 | - | 8,26e-7 | 6,00 | 280,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 200 | 2 | 8,20e-7 | 0,00000012 | - | 8,20e-7 | 6,00 | 119,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 80 | 2 | 8,20e-7 | 0,00000012 | - | 8,20e-7 | 6,00 | 258,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -200 | 2 | 8,19e-7 | 0,00000012 | - | 8,19e-7 | 6,00 | 298,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -400 | 2 | 8,19e-7 | 0,00000012 | - | 8,19e-7 | 6,00 | 16,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 400 | 2 | 8,18e-7 | 0,00000012 | - | 8,18e-7 | 6,00 | 169,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 400 | 2 | 8,15e-7 | 0,00000012 | - | 8,15e-7 | 6,00 | 191,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -120 | 2 | 8,14e-7 | 0,00000012 | - | 8,14e-7 | 6,00 | 73,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -400 | 2 | 8,13e-7 | 0,00000012 | - | 8,13e-7 | 6,00 | 342,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 360 | 2 | 8,10e-7 | 0,00000012 | - | 8,10e-7 | 6,00 | 151,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 120 | 2 | 8,05e-7 | 0,00000012 | - | 8,05e-7 | 6,00 | 107,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 200 | 2 | 8,03e-7 | 0,00000012 | - | 8,03e-7 | 6,00 | 240,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 360 | 2 | 8,01e-7 | 0,00000012 | - | 8,01e-7 | 6,00 | 209,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -120 | 2 | 7,96e-7 | 0,00000012 | - | 7,96e-7 | 6,00 | 285,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -320 | 2 | 7,94e-7 | 0,00000012 | - | 7,94e-7 | 6,00 | 41,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -280 | 2 | 7,93e-7 | 0,00000012 | - | 7,93e-7 | 6,00 | 49,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 400 | 2 | 7,88e-7 | 0,00000012 | - | 7,88e-7 | 6,00 | 163,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 120 | 2 | 7,87e-7 | 0,00000012 | - | 7,87e-7 | 6,00 | 252,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 400 | 2 | 7,83e-7 | 0,00000012 | - | 7,83e-7 | 6,00 | 196,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -320 | 2 | 7,82e-7 | 0,00000012 | - | 7,82e-7 | 6,00 | 318,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -280 | 2 | 7,80e-7 | 0,00000012 | - | 7,80e-7 | 6,00 | 310,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -400 | 2 | 7,77e-7 | 1,16e-7 | - | 7,77e-7 | 6,00 | 21,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 280 | 2 | 7,73e-7 | 1,16e-7 | - | 7,73e-7 | 6,00 | 131,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -160 | 2 | 7,73e-7 | 1,16e-7 | - | 7,73e-7 | 6,00 | 68,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -360 | 2 | 7,71e-7 | 1,16e-7 | - | 7,71e-7 | 6,00 | 33,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 320 | 2 | 7,71e-7 | 1,16e-7 | - | 7,71e-7 | 6,00 | 139,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -400 | 2 | 7,70e-7 | 1,15e-7 | - | 7,70e-7 | 6,00 | 337,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -240 | 2 | 7,69e-7 | 1,15e-7 | - | 7,69e-7 | 6,00 | 56,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 160 | 2 | 7,62e-7 | 1,14e-7 | - | 7,62e-7 | 6,00 | 112,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -360 | 2 | 7,61e-7 | 1,14e-7 | - | 7,61e-7 | 6,00 | 325,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 280 | 2 | 7,60e-7 | 1,14e-7 | - | 7,60e-7 | 6,00 | 228,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 320 | 2 | 7,59e-7 | 1,14e-7 | - | 7,59e-7 | 6,00 | 221,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -160 | 2 | 7,57e-7 | 1,13e-7 | - | 7,57e-7 | 6,00 | 291,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -240 | 2 | 7,55e-7 | 0,00000011 | - | 7,55e-7 | 6,00 | 302,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 240 | 2 | 7,53e-7 | 0,00000011 | - | 7,53e-7 | 6,00 | 124,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 400 | 2 | 7,49e-7 | 0,00000011 | - | 7,49e-7 | 6,00 | 158,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -440 | 2 | 7,47e-7 | 0,00000011 | - | 7,47e-7 | 6,00 | 359,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 360 | 2 | 7,46e-7 | 0,00000011 | - | 7,46e-7 | 6,00 | 147,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 160 | 2 | 7,46e-7 | 0,00000011 | - | 7,46e-7 | 6,00 | 247,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 400 | 2 | 7,43e-7 | 0,00000011 | - | 7,43e-7 | 6,00 | 201,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -440 | 2 | 7,42e-7 | 0,00000011 | - | 7,42e-7 | 6,00 | 4,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 0 | 2 | 7,41e-7 | 0,00000011 | - | 7,41e-7 | 6,00 | 90,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -440 | 2 | 7,40e-7 | 0,00000011 | - | 7,40e-7 | 6,00 | 354,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 240 | 2 | 7,39e-7 | 0,00000011 | - | 7,39e-7 | 6,00 | 236,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 360 | 2 | 7,37e-7 | 0,00000011 | - | 7,37e-7 | 6,00 | 213,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -40 | 2 | 7,37e-7 | 0,00000011 | - | 7,37e-7 | 6,00 | 85,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 40 | 2 | 7,34e-7 | 0,00000011 | - | 7,34e-7 | 6,00 | 95,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -400 | 2 | 7,28e-7 | 0,00000011 | - | 7,28e-7 | 6,00 | 26,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -440 | 2 | 7,27e-7 | 0,00000011 | - | 7,27e-7 | 6,00 | 10,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -200 | 2 | 7,25e-7 | 0,00000011 | - | 7,25e-7 | 6,00 | 63,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -440 | 2 | 7,24e-7 | 0,00000011 | - | 7,24e-7 | 6,00 | 349,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 0 | 2 | 7,24e-7 | 0,00000011 | - | 7,24e-7 | 6,00 | 269,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -80 | 2 | 7,22e-7 | 0,00000011 | - | 7,22e-7 | 6,00 | 80,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -400 | 2 | 7,21e-7 | 0,00000011 | - | 7,21e-7 | 6,00 | 332,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -40 | 2 | 7,20e-7 | 0,00000011 | - | 7,20e-7 | 6,00 | 274,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 440 | 2 | 7,19e-7 | 0,00000011 | - | 7,19e-7 | 6,00 | 180,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 40 | 2 | 7,18e-7 | 0,00000011 | - | 7,18e-7 | 6,00 | 264,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 80 | 2 | 7,18e-7 | 0,00000011 | - | 7,18e-7 | 6,00 | 101,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 440 | 2 | 7,14e-7 | 0,00000011 | - | 7,14e-7 | 6,00 | 175,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 200 | 2 | 7,13e-7 | 0,00000011 | - | 7,13e-7 | 6,00 | 117,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 440 | 2 | 7,13e-7 | 0,00000011 | - | 7,13e-7 | 6,00 | 185,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -320 | 2 | 7,13e-7 | 0,00000011 | - | 7,13e-7 | 6,00 | 45,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -200 | 2 | 7,11e-7 | 1,07e-7 | - | 7,11e-7 | 6,00 | 295,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -80 | 2 | 7,07e-7 | 1,06e-7 | - | 7,07e-7 | 6,00 | 279,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 400 | 2 | 7,04e-7 | 1,06e-7 | - | 7,04e-7 | 6,00 | 154,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -360 | 2 | 7,03e-7 | 1,06e-7 | - | 7,03e-7 | 6,00 | 38,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -440 | 2 | 7,03e-7 | 1,05e-7 | - | 7,03e-7 | 6,00 | 15,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -280 | 2 | 7,02e-7 | 1,05e-7 | - | 7,02e-7 | 6,00 | 52,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 80 | 2 | 7,02e-7 | 1,05e-7 | - | 7,02e-7 | 6,00 | 259,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -320 | 2 | 7,01e-7 | 1,05e-7 | - | 7,01e-7 | 6,00 | 314,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 440 | 2 | 7,00e-7 | 1,05e-7 | - | 7,00e-7 | 6,00 | 170,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -120 | 2 | 6,99e-7 | 1,05e-7 | - | 6,99e-7 | 6,00 | 75,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 200 | 2 | 6,99e-7 | 1,05e-7 | - | 6,99e-7 | 6,00 | 243,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -440 | 2 | 6,99e-7 | 1,05e-7 | - | 6,99e-7 | 6,00 | 344,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 440 | 2 | 6,98e-7 | 1,05e-7 | - | 6,98e-7 | 6,00 | 190,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 400 | 2 | 6,97e-7 | 1,05e-7 | - | 6,97e-7 | 6,00 | 206,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 320 | 2 | 6,94e-7 | 1,04e-7 | - | 6,94e-7 | 6,00 | 135,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -360 | 2 | 6,94e-7 | 1,04e-7 | - | 6,94e-7 | 6,00 | 321,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 120 | 2 | 6,92e-7 | 1,04e-7 | - | 6,92e-7 | 6,00 | 105,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -280 | 2 | 6,90e-7 | 1,04e-7 | - | 6,90e-7 | 6,00 | 307,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 280 | 2 | 6,86e-7 | 0,0000001 | - | 6,86e-7 | 6,00 | 128,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -120 | 2 | 6,84e-7 | 0,0000001 | - | 6,84e-7 | 6,00 | 284,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 320 | 2 | 6,83e-7 | 0,0000001 | - | 6,83e-7 | 6,00 | 224,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 360 | 2 | 6,83e-7 | 0,0000001 | - | 6,83e-7 | 6,00 | 142,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 440 | 2 | 6,78e-7 | 0,0000001 | - | 6,78e-7 | 6,00 | 165,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 120 | 2 | 6,78e-7 | 0,0000001 | - | 6,78e-7 | 6,00 | 254,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -400 | 2 | 6,76e-7 | 0,0000001 | - | 6,76e-7 | 6,00 | 31,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 280 | 2 | 6,75e-7 | 0,0000001 | - | 6,75e-7 | 6,00 | 231,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -240 | 2 | 6,74e-7 | 0,0000001 | - | 6,74e-7 | 6,00 | 59,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 440 | 2 | 6,74e-7 | 0,0000001 | - | 6,74e-7 | 6,00 | 195,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 360 | 2 | 6,74e-7 | 0,0000001 | - | 6,74e-7 | 6,00 | 217,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -440 | 2 | 6,72e-7 | 0,0000001 | - | 6,72e-7 | 6,00 | 19,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -400 | 2 | 6,69e-7 | 0,0000001 | - | 6,69e-7 | 6,00 | 328,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -160 | 2 | 6,69e-7 | 0,0000001 | - | 6,69e-7 | 6,00 | 70,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -440 | 2 | 6,67e-7 | 0,0000001 | - | 6,67e-7 | 6,00 | 339,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -240 | 2 | 6,62e-7 | 0,0000001 | - | 6,62e-7 | 6,00 | 300,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 240 | 2 | 6,62e-7 | 0,0000001 | - | 6,62e-7 | 6,00 | 121,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 160 | 2 | 6,60e-7 | 0,0000001 | - | 6,60e-7 | 6,00 | 110,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 400 | 2 | 6,55e-7 | 0,0000001 | - | 6,55e-7 | 6,00 | 149,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -160 | 2 | 6,55e-7 | 0,0000001 | - | 6,55e-7 | 6,00 | 289,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 240 | 2 | 6,50e-7 | 0,0000001 | - | 6,50e-7 | 6,00 | 238,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 440 | 2 | 6,49e-7 | 0,0000001 | - | 6,49e-7 | 6,00 | 160,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 400 | 2 | 6,48e-7 | 0,0000001 | - | 6,48e-7 | 6,00 | 211,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 160 | 2 | 6,47e-7 | 9,71e-8 | - | 6,47e-7 | 6,00 | 249,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 440 | 2 | 6,44e-7 | 9,66e-8 | - | 6,44e-7 | 6,00 | 200,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -480 | 2 | 6,41e-7 | 9,62e-8 | - | 6,41e-7 | 6,00 | 359,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -360 | 2 | 6,39e-7 | 9,58e-8 | - | 6,39e-7 | 6,00 | 41,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -320 | 2 | 6,38e-7 | 9,58e-8 | - | 6,38e-7 | 6,00 | 48,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -480 | 2 | 6,38e-7 | 9,57e-8 | - | 6,38e-7 | 6,00 | 4,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -480 | 2 | 6,37e-7 | 9,55e-8 | - | 6,37e-7 | 6,00 | 354,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 0 | 2 | 6,36e-7 | 9,54e-8 | - | 6,36e-7 | 6,00 | 90,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -440 | 2 | 6,35e-7 | 9,53e-8 | - | 6,35e-7 | 6,00 | 24,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -40 | 2 | 6,33e-7 | 9,50e-8 | - | 6,33e-7 | 6,00 | 85,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -200 | 2 | 6,33e-7 | 9,49e-8 | - | 6,33e-7 | 6,00 | 65,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 40 | 2 | 6,31e-7 | 9,47e-8 | - | 6,31e-7 | 6,00 | 95,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -360 | 2 | 6,30e-7 | 9,45e-8 | - | 6,30e-7 | 6,00 | 317,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -440 | 2 | 6,29e-7 | 9,44e-8 | - | 6,29e-7 | 6,00 | 335,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -320 | 2 | 6,28e-7 | 9,42e-8 | - | 6,28e-7 | 6,00 | 311,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -480 | 2 | 6,27e-7 | 9,40e-8 | - | 6,27e-7 | 6,00 | 9,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -480 | 2 | 6,24e-7 | 9,37e-8 | - | 6,24e-7 | 6,00 | 350,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -400 | 2 | 6,24e-7 | 9,36e-8 | - | 6,24e-7 | 6,00 | 35,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 200 | 2 | 6,23e-7 | 9,35e-8 | - | 6,23e-7 | 6,00 | 115,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 320 | 2 | 6,23e-7 | 9,35e-8 | - | 6,23e-7 | 6,00 | 132,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 0 | 2 | 6,23e-7 | 9,34e-8 | - | 6,23e-7 | 6,00 | 269,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -80 | 2 | 6,23e-7 | 9,34e-8 | - | 6,23e-7 | 6,00 | 81,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -280 | 2 | 6,23e-7 | 9,34e-8 | - | 6,23e-7 | 6,00 | 55,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 360 | 2 | 6,22e-7 | 9,33e-8 | - | 6,22e-7 | 6,00 | 139,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -200 | 2 | 6,21e-7 | 9,31e-8 | - | 6,21e-7 | 6,00 | 293,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -40 | 2 | 6,20e-7 | 9,30e-8 | - | 6,20e-7 | 6,00 | 274,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 80 | 2 | 6,19e-7 | 9,29e-8 | - | 6,19e-7 | 6,00 | 100,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 480 | 2 | 6,18e-7 | 0,00000009 | - | 6,18e-7 | 6,00 | 180,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 40 | 2 | 6,18e-7 | 0,00000009 | - | 6,18e-7 | 6,00 | 264,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -400 | 2 | 6,16e-7 | 0,00000009 | - | 6,16e-7 | 6,00 | 324,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 480 | 2 | 6,15e-7 | 0,00000009 | - | 6,15e-7 | 6,00 | 175,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 440 | 2 | 6,15e-7 | 0,00000009 | - | 6,15e-7 | 6,00 | 156,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 480 | 2 | 6,14e-7 | 0,00000009 | - | 6,14e-7 | 6,00 | 185,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 320 | 2 | 6,14e-7 | 0,00000009 | - | 6,14e-7 | 6,00 | 228,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 360 | 2 | 6,13e-7 | 0,00000009 | - | 6,13e-7 | 6,00 | 221,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -280 | 2 | 6,12e-7 | 0,00000009 | - | 6,12e-7 | 6,00 | 304,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 200 | 2 | 6,12e-7 | 0,00000009 | - | 6,12e-7 | 6,00 | 245,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -80 | 2 | 6,10e-7 | 0,00000009 | - | 6,10e-7 | 6,00 | 278,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 280 | 2 | 6,10e-7 | 0,00000009 | - | 6,10e-7 | 6,00 | 125,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 440 | 2 | 6,09e-7 | 0,00000009 | - | 6,09e-7 | 6,00 | 204,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -480 | 2 | 6,09e-7 | 0,00000009 | - | 6,09e-7 | 6,00 | 13,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 80 | 2 | 6,07e-7 | 0,00000009 | - | 6,07e-7 | 6,00 | 260,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 400 | 2 | 6,06e-7 | 0,00000009 | - | 6,06e-7 | 6,00 | 145,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -480 | 2 | 6,06e-7 | 0,00000009 | - | 6,06e-7 | 6,00 | 345,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -120 | 2 | 6,05e-7 | 0,00000009 | - | 6,05e-7 | 6,00 | 76,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 480 | 2 | 6,05e-7 | 0,00000009 | - | 6,05e-7 | 6,00 | 171,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 480 | 2 | 6,03e-7 | 0,00000009 | - | 6,03e-7 | 6,00 | 189,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 120 | 2 | 6,00e-7 | 0,00000009 | - | 6,00e-7 | 6,00 | 104,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 280 | 2 | 6,00e-7 | 0,00000009 | - | 6,00e-7 | 6,00 | 234,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 400 | 2 | 5,99e-7 | 0,00000009 | - | 5,99e-7 | 6,00 | 214,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -440 | 2 | 5,95e-7 | 0,00000009 | - | 5,95e-7 | 6,00 | 28,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -240 | 2 | 5,94e-7 | 0,00000009 | - | 5,94e-7 | 6,00 | 61,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -120 | 2 | 5,93e-7 | 0,00000009 | - | 5,93e-7 | 6,00 | 283,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -440 | 2 | 5,89e-7 | 0,00000009 | - | 5,89e-7 | 6,00 | 330,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 120 | 2 | 5,88e-7 | 0,00000009 | - | 5,88e-7 | 6,00 | 255,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 480 | 2 | 5,88e-7 | 0,00000009 | - | 5,88e-7 | 6,00 | 166,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 480 | 2 | 5,85e-7 | 0,00000009 | - | 5,85e-7 | 6,00 | 194,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -480 | 2 | 5,85e-7 | 0,00000009 | - | 5,85e-7 | 6,00 | 18,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 240 | 2 | 5,84e-7 | 0,00000009 | - | 5,84e-7 | 6,00 | 119,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -240 | 2 | 5,83e-7 | 0,00000009 | - | 5,83e-7 | 6,00 | 298,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -160 | 2 | 5,82e-7 | 8,74e-8 | - | 5,82e-7 | 6,00 | 72,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -480 | 2 | 5,81e-7 | 8,72e-8 | - | 5,81e-7 | 6,00 | 341,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -360 | 2 | 5,78e-7 | 8,68e-8 | - | 5,78e-7 | 6,00 | 45,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 440 | 2 | 5,77e-7 | 8,66e-8 | - | 5,77e-7 | 6,00 | 151,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 160 | 2 | 5,76e-7 | 8,64e-8 | - | 5,76e-7 | 6,00 | 109,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 240 | 2 | 5,73e-7 | 8,60e-8 | - | 5,73e-7 | 6,00 | 241,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -400 | 2 | 5,72e-7 | 8,59e-8 | - | 5,72e-7 | 6,00 | 38,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 440 | 2 | 5,72e-7 | 8,58e-8 | - | 5,72e-7 | 6,00 | 208,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -320 | 2 | 5,72e-7 | 8,58e-8 | - | 5,72e-7 | 6,00 | 51,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -160 | 2 | 5,71e-7 | 8,57e-8 | - | 5,71e-7 | 6,00 | 287,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -360 | 2 | 5,70e-7 | 8,55e-8 | - | 5,70e-7 | 6,00 | 314,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 480 | 2 | 5,66e-7 | 8,49e-8 | - | 5,66e-7 | 6,00 | 162,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -400 | 2 | 5,65e-7 | 8,48e-8 | - | 5,65e-7 | 6,00 | 320,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 160 | 2 | 5,65e-7 | 8,48e-8 | - | 5,65e-7 | 6,00 | 251,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 360 | 2 | 5,65e-7 | 8,47e-8 | - | 5,65e-7 | 6,00 | 135,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -320 | 2 | 5,63e-7 | 8,44e-8 | - | 5,63e-7 | 6,00 | 308,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 480 | 2 | 5,63e-7 | 8,44e-8 | - | 5,63e-7 | 6,00 | 198,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 320 | 2 | 5,60e-7 | 8,39e-8 | - | 5,60e-7 | 6,00 | 129,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 400 | 2 | 5,57e-7 | 8,36e-8 | - | 5,57e-7 | 6,00 | 141,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -480 | 2 | 5,57e-7 | 8,36e-8 | - | 5,57e-7 | 6,00 | 22,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 360 | 2 | 5,57e-7 | 8,35e-8 | - | 5,57e-7 | 6,00 | 224,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | -520 | 2 | 5,56e-7 | 8,33e-8 | - | 5,56e-7 | 6,00 | 359,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -200 | 2 | 5,55e-7 | 8,32e-8 | - | 5,55e-7 | 6,00 | 67,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -440 | 2 | 5,53e-7 | 8,29e-8 | - | 5,53e-7 | 6,00 | 32,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | -520 | 2 | 5,50e-7 | 8,26e-8 | - | 5,50e-7 | 6,00 | 4,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -280 | 2 | 5,50e-7 | 8,25e-8 | - | 5,50e-7 | 6,00 | 57,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -480 | 2 | 5,50e-7 | 0,00000008 | - | 5,50e-7 | 6,00 | 336,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | -520 | 2 | 5,49e-7 | 0,00000008 | - | 5,49e-7 | 6,00 | 355,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 0 | 2 | 5,48e-7 | 0,00000008 | - | 5,48e-7 | 6,00 | 90,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 320 | 2 | 5,46e-7 | 0,00000008 | - | 5,46e-7 | 6,00 | 231,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 400 | 2 | 5,44e-7 | 0,00000008 | - | 5,44e-7 | 6,00 | 218,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -40 | 2 | 5,43e-7 | 0,00000008 | - | 5,43e-7 | 6,00 | 86,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -440 | 2 | 5,40e-7 | 0,00000008 | - | 5,40e-7 | 6,00 | 327,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 40 | 2 | 5,40e-7 | 0,00000008 | - | 5,40e-7 | 6,00 | 95,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 200 | 2 | 5,39e-7 | 0,00000008 | - | 5,39e-7 | 6,00 | 113,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -200 | 2 | 5,33e-7 | 0,00000008 | - | 5,33e-7 | 6,00 | 292,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | -520 | 2 | 5,33e-7 | 0,00000008 | - | 5,33e-7 | 6,00 | 8,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -280 | 2 | 5,31e-7 | 0,00000008 | - | 5,31e-7 | 6,00 | 301,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | -520 | 2 | 5,29e-7 | 0,00000008 | - | 5,29e-7 | 6,00 | 350,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 280 | 2 | 5,29e-7 | 0,00000008 | - | 5,29e-7 | 6,00 | 123,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -80 | 2 | 5,26e-7 | 0,00000008 | - | 5,26e-7 | 6,00 | 81,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 0 | 2 | 5,25e-7 | 0,00000008 | - | 5,25e-7 | 6,00 | 269,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 480 | 2 | 5,23e-7 | 0,00000008 | - | 5,23e-7 | 6,00 | 157,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 80 | 2 | 5,20e-7 | 0,00000008 | - | 5,20e-7 | 6,00 | 99,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -40 | 2 | 5,20e-7 | 0,00000008 | - | 5,20e-7 | 6,00 | 273,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 440 | 2 | 5,20e-7 | 0,00000008 | - | 5,20e-7 | 6,00 | 148,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 200 | 2 | 5,18e-7 | 0,00000008 | - | 5,18e-7 | 6,00 | 247,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 40 | 2 | 5,17e-7 | 7,76e-8 | - | 5,17e-7 | 6,00 | 265,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 0 | 520 | 2 | 5,17e-7 | 7,76e-8 | - | 5,17e-7 | 6,00 | 180,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 480 | 2 | 5,14e-7 | 7,72e-8 | - | 5,14e-7 | 6,00 | 202,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -40 | 520 | 2 | 5,12e-7 | 7,69e-8 | - | 5,12e-7 | 6,00 | 176,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 280 | 2 | 5,11e-7 | 7,66e-8 | - | 5,11e-7 | 6,00 | 237,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 40 | 520 | 2 | 5,11e-7 | 7,66e-8 | - | 5,11e-7 | 6,00 | 184,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 440 | 2 | 5,09e-7 | 7,63e-8 | - | 5,09e-7 | 6,00 | 212,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | -520 | 2 | 5,05e-7 | 7,58e-8 | - | 5,05e-7 | 6,00 | 12,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -80 | 2 | 5,05e-7 | 7,57e-8 | - | 5,05e-7 | 6,00 | 278,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | -520 | 2 | 5,00e-7 | 7,51e-8 | - | 5,00e-7 | 6,00 | 346,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 80 | 2 | 5,00e-7 | 7,50e-8 | - | 5,00e-7 | 6,00 | 260,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -120 | 2 | 5,00e-7 | 7,50e-8 | - | 5,00e-7 | 6,00 | 77,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -80 | 520 | 2 | 4,97e-7 | 7,46e-8 | - | 4,97e-7 | 6,00 | 171,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -480 | 2 | 4,96e-7 | 7,43e-8 | - | 4,96e-7 | 6,00 | 26,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 80 | 520 | 2 | 4,94e-7 | 7,41e-8 | - | 4,94e-7 | 6,00 | 189,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -240 | 2 | 4,92e-7 | 7,39e-8 | - | 4,92e-7 | 6,00 | 63,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 120 | 2 | 4,92e-7 | 7,38e-8 | - | 4,92e-7 | 6,00 | 103,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -400 | 2 | 4,90e-7 | 7,35e-8 | - | 4,90e-7 | 6,00 | 42,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -360 | 2 | 4,90e-7 | 7,35e-8 | - | 4,90e-7 | 6,00 | 48,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -480 | 2 | 4,87e-7 | 7,30e-8 | - | 4,87e-7 | 6,00 | 332,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -120 | 2 | 4,81e-7 | 0,00000007 | - | 4,81e-7 | 6,00 | 282,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 240 | 2 | 4,78e-7 | 0,00000007 | - | 4,78e-7 | 6,00 | 117,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -400 | 2 | 4,77e-7 | 0,00000007 | - | 4,77e-7 | 6,00 | 317,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -360 | 2 | 4,76e-7 | 0,00000007 | - | 4,76e-7 | 6,00 | 311,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -240 | 2 | 4,75e-7 | 0,00000007 | - | 4,75e-7 | 6,00 | 296,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 120 | 2 | 4,74e-7 | 0,00000007 | - | 4,74e-7 | 6,00 | 256,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -120 | 520 | 2 | 4,73e-7 | 0,00000007 | - | 4,73e-7 | 6,00 | 167,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -440 | 2 | 4,71e-7 | 0,00000007 | - | 4,71e-7 | 6,00 | 36,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | -520 | 2 | 4,71e-7 | 0,00000007 | - | 4,71e-7 | 6,00 | 17,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -320 | 2 | 4,70e-7 | 0,00000007 | - | 4,70e-7 | 6,00 | 54,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 120 | 520 | 2 | 4,69e-7 | 0,00000007 | - | 4,69e-7 | 6,00 | 193,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 360 | 2 | 4,69e-7 | 0,00000007 | - | 4,69e-7 | 6,00 | 132,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 480 | 2 | 4,67e-7 | 0,00000007 | - | 4,67e-7 | 6,00 | 153,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -160 | 2 | 4,67e-7 | 0,00000007 | - | 4,67e-7 | 6,00 | 73,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 400 | 2 | 4,67e-7 | 0,00000007 | - | 4,67e-7 | 6,00 | 138,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | -520 | 2 | 4,66e-7 | 0,00000007 | - | 4,66e-7 | 6,00 | 342,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 240 | 2 | 4,62e-7 | 0,00000007 | - | 4,62e-7 | 6,00 | 243,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -440 | 2 | 4,61e-7 | 0,00000007 | - | 4,61e-7 | 6,00 | 323,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 480 | 2 | 4,59e-7 | 0,00000007 | - | 4,59e-7 | 6,00 | 206,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 160 | 2 | 4,58e-7 | 0,00000007 | - | 4,58e-7 | 6,00 | 107,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -320 | 2 | 4,56e-7 | 0,00000007 | - | 4,56e-7 | 6,00 | 305,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 360 | 2 | 4,56e-7 | 0,00000007 | - | 4,56e-7 | 6,00 | 227,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 400 | 2 | 4,55e-7 | 0,00000007 | - | 4,55e-7 | 6,00 | 221,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 320 | 2 | 4,53e-7 | 6,79e-8 | - | 4,53e-7 | 6,00 | 126,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -160 | 2 | 4,50e-7 | 6,76e-8 | - | 4,50e-7 | 6,00 | 286,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 440 | 2 | 4,48e-7 | 6,72e-8 | - | 4,48e-7 | 6,00 | 144,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -160 | 520 | 2 | 4,43e-7 | 6,65e-8 | - | 4,43e-7 | 6,00 | 163,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 160 | 2 | 4,42e-7 | 6,64e-8 | - | 4,42e-7 | 6,00 | 252,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 320 | 2 | 4,40e-7 | 6,59e-8 | - | 4,40e-7 | 6,00 | 233,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 160 | 520 | 2 | 4,39e-7 | 6,58e-8 | - | 4,39e-7 | 6,00 | 197,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 440 | 2 | 4,38e-7 | 6,58e-8 | - | 4,38e-7 | 6,00 | 216,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -480 | 2 | 4,38e-7 | 6,57e-8 | - | 4,38e-7 | 6,00 | 30,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -280 | 2 | 4,36e-7 | 6,54e-8 | - | 4,36e-7 | 6,00 | 60,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | -520 | 2 | 4,34e-7 | 6,50e-8 | - | 4,34e-7 | 6,00 | 20,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -200 | 2 | 4,31e-7 | 6,46e-8 | - | 4,31e-7 | 6,00 | 69,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -480 | 2 | 4,30e-7 | 6,45e-8 | - | 4,30e-7 | 6,00 | 329,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | -520 | 2 | 4,28e-7 | 6,42e-8 | - | 4,28e-7 | 6,00 | 338,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 280 | 2 | 4,23e-7 | 6,34e-8 | - | 4,23e-7 | 6,00 | 120,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -280 | 2 | 4,23e-7 | 6,34e-8 | - | 4,23e-7 | 6,00 | 299,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 200 | 2 | 4,22e-7 | 6,32e-8 | - | 4,22e-7 | 6,00 | 111,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -200 | 2 | 4,17e-7 | 6,25e-8 | - | 4,17e-7 | 6,00 | 290,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 480 | 2 | 4,16e-7 | 6,24e-8 | - | 4,16e-7 | 6,00 | 150,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -400 | 2 | 4,12e-7 | 0,00000006 | - | 4,12e-7 | 6,00 | 45,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 280 | 2 | 4,11e-7 | 0,00000006 | - | 4,11e-7 | 6,00 | 239,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -200 | 520 | 2 | 4,11e-7 | 0,00000006 | - | 4,11e-7 | 6,00 | 159,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 480 | 2 | 4,09e-7 | 0,00000006 | - | 4,09e-7 | 6,00 | 210,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 200 | 2 | 4,08e-7 | 0,00000006 | - | 4,08e-7 | 6,00 | 248,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 200 | 520 | 2 | 4,06e-7 | 0,00000006 | - | 4,06e-7 | 6,00 | 201,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -440 | 2 | 4,05e-7 | 0,00000006 | - | 4,05e-7 | 6,00 | 39,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -360 | 2 | 4,05e-7 | 0,00000006 | - | 4,05e-7 | 6,00 | 50,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -400 | 2 | 4,02e-7 | 0,00000006 | - | 4,02e-7 | 6,00 | 314,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -440 | 2 | 3,97e-7 | 0,00000006 | - | 3,97e-7 | 6,00 | 320,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | -520 | 2 | 3,96e-7 | 0,00000006 | - | 3,96e-7 | 6,00 | 24,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 400 | 2 | 3,96e-7 | 0,00000006 | - | 3,96e-7 | 6,00 | 135,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -360 | 2 | 3,94e-7 | 0,00000006 | - | 3,94e-7 | 6,00 | 308,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -240 | 2 | 3,94e-7 | 0,00000006 | - | 3,94e-7 | 6,00 | 65,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 360 | 2 | 3,91e-7 | 0,00000006 | - | 3,91e-7 | 6,00 | 129,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | -520 | 2 | 3,90e-7 | 0,00000006 | - | 3,90e-7 | 6,00 | 334,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 440 | 2 | 3,88e-7 | 5,82e-8 | - | 3,88e-7 | 6,00 | 141,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -480 | 2 | 3,87e-7 | 5,80e-8 | - | 3,87e-7 | 6,00 | 33,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 400 | 2 | 3,87e-7 | 5,80e-8 | - | 3,87e-7 | 6,00 | 224,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -320 | 2 | 3,85e-7 | 5,78e-8 | - | 3,85e-7 | 6,00 | 56,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 240 | 2 | 3,85e-7 | 5,77e-8 | - | 3,85e-7 | 6,00 | 115,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -240 | 2 | 3,82e-7 | 5,73e-8 | - | 3,82e-7 | 6,00 | 294,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 360 | 2 | 3,81e-7 | 5,72e-8 | - | 3,81e-7 | 6,00 | 230,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 440 | 2 | 3,80e-7 | 5,71e-8 | - | 3,80e-7 | 6,00 | 219,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -480 | 2 | 3,80e-7 | 5,70e-8 | - | 3,80e-7 | 6,00 | 325,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -240 | 520 | 2 | 3,77e-7 | 5,65e-8 | - | 3,77e-7 | 6,00 | 155,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -320 | 2 | 3,75e-7 | 5,63e-8 | - | 3,75e-7 | 6,00 | 303,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 320 | 2 | 3,74e-7 | 5,61e-8 | - | 3,74e-7 | 6,00 | 124,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 240 | 2 | 3,74e-7 | 5,61e-8 | - | 3,74e-7 | 6,00 | 244,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 240 | 520 | 2 | 3,72e-7 | 5,58e-8 | - | 3,72e-7 | 6,00 | 204,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 480 | 2 | 3,70e-7 | 5,55e-8 | - | 3,70e-7 | 6,00 | 146,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 320 | 2 | 3,65e-7 | 5,47e-8 | - | 3,65e-7 | 6,00 | 236,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 480 | 2 | 3,64e-7 | 5,45e-8 | - | 3,64e-7 | 6,00 | 213,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | -520 | 2 | 3,59e-7 | 5,39e-8 | - | 3,59e-7 | 6,00 | 28,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -280 | 2 | 3,58e-7 | 5,37e-8 | - | 3,58e-7 | 6,00 | 62,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | -520 | 2 | 3,54e-7 | 5,31e-8 | - | 3,54e-7 | 6,00 | 331,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -440 | 2 | 3,52e-7 | 5,27e-8 | - | 3,52e-7 | 6,00 | 42,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -400 | 2 | 3,51e-7 | 5,27e-8 | - | 3,51e-7 | 6,00 | 47,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 280 | 2 | 3,49e-7 | 5,24e-8 | - | 3,49e-7 | 6,00 | 118,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -280 | 2 | 3,48e-7 | 5,23e-8 | - | 3,48e-7 | 6,00 | 297,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -440 | 2 | 3,45e-7 | 5,17e-8 | - | 3,45e-7 | 6,00 | 317,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -400 | 2 | 3,44e-7 | 5,16e-8 | - | 3,44e-7 | 6,00 | 311,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -280 | 520 | 2 | 3,44e-7 | 5,16e-8 | - | 3,44e-7 | 6,00 | 152,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -480 | 2 | 3,42e-7 | 0,00000005 | - | 3,42e-7 | 6,00 | 36,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -360 | 2 | 3,42e-7 | 0,00000005 | - | 3,42e-7 | 6,00 | 53,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 280 | 2 | 3,40e-7 | 0,00000005 | - | 3,40e-7 | 6,00 | 241,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 400 | 2 | 3,40e-7 | 0,00000005 | - | 3,40e-7 | 6,00 | 132,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 280 | 520 | 2 | 3,39e-7 | 0,00000005 | - | 3,39e-7 | 6,00 | 208,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 440 | 2 | 3,39e-7 | 0,00000005 | - | 3,39e-7 | 6,00 | 138,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -480 | 2 | 3,36e-7 | 0,00000005 | - | 3,36e-7 | 6,00 | 322,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -360 | 2 | 3,34e-7 | 0,00000005 | - | 3,34e-7 | 6,00 | 306,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 400 | 2 | 3,33e-7 | 0,00000005 | - | 3,33e-7 | 6,00 | 227,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 440 | 2 | 3,33e-7 | 0,00000005 | - | 3,33e-7 | 6,00 | 222,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 360 | 2 | 3,32e-7 | 0,00000005 | - | 3,32e-7 | 6,00 | 127,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 480 | 2 | 3,29e-7 | 0,00000005 | - | 3,29e-7 | 6,00 | 143,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | -520 | 2 | 3,25e-7 | 0,00000005 | - | 3,25e-7 | 6,00 | 31,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 360 | 2 | 3,25e-7 | 0,00000005 | - | 3,25e-7 | 6,00 | 232,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -320 | 2 | 3,24e-7 | 0,00000005 | - | 3,24e-7 | 6,00 | 58,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 480 | 2 | 3,24e-7 | 0,00000005 | - | 3,24e-7 | 6,00 | 216,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | -520 | 2 | 3,21e-7 | 4,81e-8 | - | 3,21e-7 | 6,00 | 327,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -320 | 2 | 3,17e-7 | 4,75e-8 | - | 3,17e-7 | 6,00 | 301,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 320 | 2 | 3,16e-7 | 4,75e-8 | - | 3,16e-7 | 6,00 | 122,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -320 | 520 | 2 | 3,13e-7 | 4,69e-8 | - | 3,13e-7 | 6,00 | 148,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 320 | 2 | 3,09e-7 | 4,64e-8 | - | 3,09e-7 | 6,00 | 238,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 320 | 520 | 2 | 3,08e-7 | 4,63e-8 | - | 3,08e-7 | 6,00 | 211,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -440 | 2 | 3,08e-7 | 4,62e-8 | - | 3,08e-7 | 6,00 | 45,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -480 | 2 | 3,04e-7 | 4,56e-8 | - | 3,04e-7 | 6,00 | 39,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -400 | 2 | 3,04e-7 | 4,56e-8 | - | 3,04e-7 | 6,00 | 50,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -440 | 2 | 3,02e-7 | 4,53e-8 | - | 3,02e-7 | 6,00 | 314,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -480 | 2 | 2,99e-7 | 4,49e-8 | - | 2,99e-7 | 6,00 | 319,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 440 | 2 | 2,98e-7 | 4,47e-8 | - | 2,98e-7 | 6,00 | 135,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -400 | 2 | 2,98e-7 | 4,47e-8 | - | 2,98e-7 | 6,00 | 309,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 400 | 2 | 2,96e-7 | 4,43e-8 | - | 2,96e-7 | 6,00 | 130,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 480 | 2 | 2,94e-7 | 4,41e-8 | - | 2,94e-7 | 6,00 | 140,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | -520 | 2 | 2,94e-7 | 4,41e-8 | - | 2,94e-7 | 6,00 | 34,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -360 | 2 | 2,94e-7 | 4,40e-8 | - | 2,94e-7 | 6,00 | 55,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 440 | 2 | 2,93e-7 | 4,39e-8 | - | 2,93e-7 | 6,00 | 224,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | -520 | 2 | 2,90e-7 | 4,35e-8 | - | 2,90e-7 | 6,00 | 324,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 400 | 2 | 2,90e-7 | 4,35e-8 | - | 2,90e-7 | 6,00 | 230,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 480 | 2 | 2,90e-7 | 4,34e-8 | - | 2,90e-7 | 6,00 | 219,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -360 | 2 | 2,87e-7 | 4,31e-8 | - | 2,87e-7 | 6,00 | 304,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 360 | 2 | 2,86e-7 | 4,30e-8 | - | 2,86e-7 | 6,00 | 125,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -360 | 520 | 2 | 2,84e-7 | 4,26e-8 | - | 2,84e-7 | 6,00 | 145,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 360 | 2 | 2,81e-7 | 4,21e-8 | - | 2,81e-7 | 6,00 | 235,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 360 | 520 | 2 | 2,80e-7 | 4,20e-8 | - | 2,80e-7 | 6,00 | 214,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -480 | 2 | 2,72e-7 | 0,00000004 | - | 2,72e-7 | 6,00 | 42,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -440 | 2 | 2,71e-7 | 0,00000004 | - | 2,71e-7 | 6,00 | 47,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -480 | 2 | 2,67e-7 | 0,00000004 | - | 2,67e-7 | 6,00 | 317,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -440 | 2 | 2,67e-7 | 0,00000004 | - | 2,67e-7 | 6,00 | 312,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | -520 | 2 | 2,66e-7 | 0,00000004 | - | 2,66e-7 | 6,00 | 37,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -400 | 2 | 2,66e-7 | 0,00000004 | - | 2,66e-7 | 6,00 | 52,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 440 | 2 | 2,64e-7 | 0,00000004 | - | 2,64e-7 | 6,00 | 133,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 480 | 2 | 2,64e-7 | 0,00000004 | - | 2,64e-7 | 6,00 | 138,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | -520 | 2 | 2,63e-7 | 0,00000004 | - | 2,63e-7 | 6,00 | 322,0 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -400 | 2 | 2,61e-7 | 0,00000004 | - | 2,61e-7 | 6,00 | 307,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 440 | 2 | 2,60e-7 | 0,00000004 | - | 2,60e-7 | 6,00 | 227,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 480 | 2 | 2,60e-7 | 0,00000004 | - | 2,60e-7 | 6,00 | 222,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 400 | 2 | 2,60e-7 | 0,00000004 | - | 2,60e-7 | 6,00 | 128,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -400 | 520 | 2 | 2,58e-7 | 3,87e-8 | - | 2,58e-7 | 6,00 | 142,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 400 | 2 | 2,55e-7 | 3,83e-8 | - | 2,55e-7 | 6,00 | 232,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 400 | 520 | 2 | 2,55e-7 | 3,82e-8 | - | 2,55e-7 | 6,00 | 217,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -480 | 2 | 2,44e-7 | 3,65e-8 | - | 2,44e-7 | 6,00 | 45,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | -520 | 2 | 2,42e-7 | 3,62e-8 | - | 2,42e-7 | 6,00 | 40,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -440 | 2 | 2,41e-7 | 3,62e-8 | - | 2,41e-7 | 6,00 | 49,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -480 | 2 | 2,40e-7 | 3,60e-8 | - | 2,40e-7 | 6,00 | 314,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | -520 | 2 | 2,38e-7 | 3,57e-8 | - | 2,38e-7 | 6,00 | 319,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -440 | 2 | 2,37e-7 | 3,56e-8 | - | 2,37e-7 | 6,00 | 309,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 480 | 2 | 2,37e-7 | 3,56e-8 | - | 2,37e-7 | 6,00 | 135,5 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 440 | 2 | 2,36e-7 | 3,54e-8 | - | 2,36e-7 | 6,00 | 130,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -440 | 520 | 2 | 2,35e-7 | 3,52e-8 | - | 2,35e-7 | 6,00 | 140,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 480 | 2 | 2,34e-7 | 3,51e-8 | - | 2,34e-7 | 6,00 | 224,9 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 440 | 2 | 2,32e-7 | 3,48e-8 | - | 2,32e-7 | 6,00 | 229,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 440 | 520 | 2 | 2,32e-7 | 3,48e-8 | - | 2,32e-7 | 6,00 | 220,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | -520 | 2 | 2,20e-7 | 3,29e-8 | - | 2,20e-7 | 6,00 | 42,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -480 | 2 | 2,20e-7 | 3,29e-8 | - | 2,20e-7 | 6,00 | 47,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | -520 | 2 | 2,17e-7 | 3,25e-8 | - | 2,17e-7 | 6,00 | 316,8 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -480 | 2 | 2,16e-7 | 3,25e-8 | - | 2,16e-7 | 6,00 | 312,3 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 480 | 2 | 2,15e-7 | 3,22e-8 | - | 2,15e-7 | 6,00 | 133,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -480 | 520 | 2 | 2,14e-7 | 3,21e-8 | - | 2,14e-7 | 6,00 | 137,7 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 480 | 2 | 2,12e-7 | 3,17e-8 | - | 2,12e-7 | 6,00 | 227,2 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 480 | 520 | 2 | 2,11e-7 | 3,17e-8 | - | 2,11e-7 | 6,00 | 222,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | -520 | 2 | 2,00e-7 | 0,00000003 | - | 2,00e-7 | 6,00 | 45,1 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | -520 | 2 | 1,98e-7 | 0,00000003 | - | 1,98e-7 | 6,00 | 314,6 |  |  |  |
| 1 | Польз. | -520 | 520 | 2 | 1,96e-7 | 0,00000003 | - | 1,96e-7 | 6,00 | 135,4 |  |  |  |
| 1 | Польз. | 520 | 520 | 2 | 1,93e-7 | 2,90e-8 | - | 1,93e-7 | 6,00 | 224,9 |  |  |  |
| 1.964 | Польз. | -10,86 | 6,91 | 2 | 3,54e-5 | 0,0000053 | - | 3,54e-5 | 0,50 | 146,0 | 1.01.6002 | 3,54e-5 | 100,0000 |
| 2 | СЗЗ | 87,2 | 16,5 | 2 | 7,22e-6 | 0,0000011 | - | 7,22e-6 | 0,97 | 256,6 | 1.01.6002 | 7,22e-6 | 100,0000 |
| 3 | СЗЗ | 71,1 | -25,3 | 2 | 9,53e-6 | 0,0000014 | - | 9,53e-6 | 0,87 | 285,4 | 1.01.6002 | 9,53e-6 | 100,0000 |
| 4 | СЗЗ | 47,8 | -80,4 | 2 | 7,42e-6 | 0,0000011 | - | 7,42e-6 | 0,96 | 326,1 | 1.01.6002 | 7,42e-6 | 100,0000 |
| 5 | СЗЗ | -7,8 | -62,4 | 2 | 0,000014 | 0,0000021 | - | 0,000014 | 0,76 | 4,9 | 1.01.6002 | 0,000014 | 100,0000 |
| 6 | СЗЗ | -74,4 | -35,6 | 2 | 9,35e-6 | 0,0000014 | - | 9,35e-6 | 0,87 | 66,8 | 1.01.6002 | 9,35e-6 | 100,0000 |
| 7 | СЗЗ | -54,9 | 15,2 | 2 | 1,45e-5 | 0,0000022 | - | 1,45e-5 | 0,74 | 111,1 | 1.01.6002 | 1,45e-5 | 100,0000 |
| 8 | СЗЗ | -34,8 | 64,6 | 2 | 9,58e-6 | 0,0000014 | - | 9,58e-6 | 0,87 | 155,3 | 1.01.6002 | 9,58e-6 | 100,0000 |
| 9 | Гр.пр. | 17,1 | 44,8 | 2 | 1,52e-5 | 0,0000023 | - | 1,52e-5 | 0,73 | 201,9 | 1.01.6002 | 1,52e-5 | 100,0000 |
| 10 | Гр.пр. | 63,7 | 24,9 | 2 | 1,02e-5 | 0,0000015 | - | 1,02e-5 | 0,85 | 245,9 | 1.01.6002 | 1,02e-5 | 100,0000 |
| 11 | Гр.пр. | 46,7 | -20,6 | 2 | 1,57e-5 | 0,0000024 | - | 1,57e-5 | 0,72 | 287,6 | 1.01.6002 | 1,57e-5 | 100,0000 |
| 12 | Гр.пр. | 27,7 | -70 | 2 | 1,04e-5 | 0,0000016 | - | 1,04e-5 | 0,84 | 334,8 | 1.01.6002 | 1,04e-5 | 100,0000 |
| 13 | Гр.пр. | -22,9 | -56,3 | 2 | 1,47e-5 | 0,0000022 | - | 1,47e-5 | 0,74 | 21,3 | 1.01.6002 | 1,47e-5 | 100,0000 |
| 14 | Гр.пр. | -71,5 | -29 | 2 | 1,03e-5 | 0,0000015 | - | 1,03e-5 | 0,84 | 70,6 | 1.01.6002 | 1,03e-5 | 100,0000 |
| 15 | Гр.пр. | -57 | 10,9 | 2 | 1,43e-5 | 0,0000021 | - | 1,43e-5 | 0,75 | 106,3 | 1.01.6002 | 1,43e-5 | 100,0000 |
| 16 | СЗЗ | -36,9 | 61,2 | 2 | 0,00001 | 0,0000015 | - | 0,00001 | 0,85 | 152,8 | 1.01.6002 | 0,00001 | 100,0000 |
| 17 | Жил. | 86,5 | -9,9 | 15 | 3,12e-6 | 0,00000047 | - | 3,12e-6 | 0,70 | 273,2 | 1.01.6002 | 3,12e-6 | 100,0000 |
| 18 | Жил. | 116,3 | 58,8 | 15 | 1,91e-6 | 0,00000029 | - | 1,91e-6 | 0,80 | 241,9 | 1.01.6002 | 1,91e-6 | 100,0000 |
| 19 | Жил. | 287,1 | 128 | 15 | 5,25e-7 | 0,00000008 | - | 5,25e-7 | 2,30 | 245,4 | 1.01.6002 | 5,25e-7 | 100,0000 |
| 20 | Жил. | 323,6 | -83,2 | 15 | 4,88e-7 | 7,32e-8 | - | 4,88e-7 | 3,14 | 283,5 | 1.01.6002 | 4,88e-7 | 100,0000 |
| 21 | Жил. | 437,9 | -73,6 | 15 | 3,39e-7 | 0,00000005 | - | 3,39e-7 | 6,00 | 278,9 | 1.01.6002 | 3,39e-7 | 100,0000 |
| 22 | Жил. | 355,4 | 73,5 | 15 | 4,33e-7 | 6,50e-8 | - | 4,33e-7 | 4,12 | 257,7 | 1.01.6002 | 4,33e-7 | 100,0000 |
| 23 | Жил. | 488,7 | 112,6 | 15 | 2,90e-7 | 4,35e-8 | - | 2,90e-7 | 6,00 | 256,6 | 1.01.6002 | 2,90e-7 | 100,0000 |
| 24 | Жил. | 453,8 | 260,8 | 15 | 2,73e-7 | 0,00000004 | - | 2,73e-7 | 6,00 | 239,8 | 1.01.6002 | 2,73e-7 | 100,0000 |
| 25 | Жил. | 325,2 | 299,4 | 15 | 3,38e-7 | 0,00000005 | - | 3,38e-7 | 6,00 | 227,2 | 1.01.6002 | 3,38e-7 | 100,0000 |
| 26 | Жил. | 217,9 | 197,8 | 15 | 5,79e-7 | 8,68e-8 | - | 5,79e-7 | 1,51 | 227,4 | 1.01.6002 | 5,79e-7 | 100,0000 |
| 27 | Жил. | 195,2 | 183 | 2 | 1,55e-6 | 0,00000023 | - | 1,55e-6 | 6,00 | 226,5 | 1.01.6002 | 1,55e-6 | 100,0000 |
| 28 | Жил. | -46,4 | 338,2 | 15 | 4,68e-7 | 0,00000007 | - | 4,68e-7 | 3,49 | 172,8 | 1.01.6002 | 4,68e-7 | 100,0000 |
| 29 | Жил. | 33,6 | 326,9 | 15 | 4,92e-7 | 7,38e-8 | - | 4,92e-7 | 3,06 | 186,3 | 1.01.6002 | 4,92e-7 | 100,0000 |
| 30 | Жил. | -104,6 | 334,2 | 2 | 1,05e-6 | 0,00000016 | - | 1,05e-6 | 6,00 | 163,3 | 1.01.6002 | 1,05e-6 | 100,0000 |
| 31 | Жил. | 3,9 | 308,4 | 2 | 1,27e-6 | 0,00000019 | - | 1,27e-6 | 6,00 | 181,2 | 1.01.6002 | 1,27e-6 | 100,0000 |
| 32 | Жил. | 235,8 | 35,4 | 15 | 8,16e-7 | 0,00000012 | - | 8,16e-7 | 1,07 | 260,4 | 1.01.6002 | 8,16e-7 | 100,0000 |
| 33 | Жил. | 264,9 | -4,3 | 15 | 6,94e-7 | 1,04e-7 | - | 6,94e-7 | 1,24 | 269,9 | 1.01.6002 | 6,94e-7 | 100,0000 |
| 34 | Жил. | 202,1 | 48,6 | 2 | 2,15e-6 | 0,00000032 | - | 2,15e-6 | 5,60 | 255,4 | 1.01.6002 | 2,15e-6 | 100,0000 |
| 35 | Жил. | 202,1 | -19,5 | 2 | 2,24e-6 | 0,00000034 | - | 2,24e-6 | 5,32 | 274,1 | 1.01.6002 | 2,24e-6 | 100,0000 |
| 36 | Жил. | -135,8 | 86,6 | 2 | 3,06e-6 | 0,00000046 | - | 3,06e-6 | 3,29 | 124,5 | 1.01.6002 | 3,06e-6 | 100,0000 |
| 37 | Жил. | -252,2 | 100,3 | 2 | 1,57e-6 | 0,00000024 | - | 1,57e-6 | 6,00 | 112,9 | 1.01.6002 | 1,57e-6 | 100,0000 |
| 38 | Жил. | -358,1 | 145,8 | 2 | 9,14e-7 | 0,00000014 | - | 9,14e-7 | 6,00 | 113,0 | 1.01.6002 | 9,14e-7 | 100,0000 |
| 39 | Жил. | -465 | 186,1 | 2 | 5,86e-7 | 0,00000009 | - | 5,86e-7 | 6,00 | 112,5 | 1.01.6002 | 5,86e-7 | 100,0000 |
| 40 | Жил. | 66,9 | -58,4 | 2 | 7,81e-6 | 0,0000012 | - | 7,81e-6 | 0,94 | 307,5 | 1.01.6002 | 7,81e-6 | 100,0000 |
| 41 | Жил. | 104,4 | 51,1 | 2 | 4,73e-6 | 0,0000007 | - | 4,73e-6 | 1,26 | 242,4 | 1.01.6002 | 4,73e-6 | 100,0000 |
| 42 | Жил. | 254,8 | 232,6 | 2 | 1,07e-6 | 0,00000016 | - | 1,07e-6 | 6,00 | 227,3 | 1.01.6002 | 1,07e-6 | 100,0000 |
| 43 | Жил. | 413,6 | 261,1 | 2 | 5,98e-7 | 0,00000009 | - | 5,98e-7 | 6,00 | 237,4 | 1.01.6002 | 5,98e-7 | 100,0000 |
| 44 | Жил. | 286,6 | 314 | 2 | 7,60e-7 | 1,14e-7 | - | 7,60e-7 | 6,00 | 222,2 | 1.01.6002 | 7,60e-7 | 100,0000 |
| 45 | Жил. | 424,8 | 142 | 2 | 6,99e-7 | 1,05e-7 | - | 6,99e-7 | 6,00 | 251,0 | 1.01.6002 | 6,99e-7 | 100,0000 |
| 46 | Жил. | 336,9 | 112,2 | 2 | 1,03e-6 | 0,00000015 | - | 1,03e-6 | 6,00 | 251,0 | 1.01.6002 | 1,03e-6 | 100,0000 |

Карта схема района размещения источников загрязнения атмосферы, с нанесёнными результатами расчёта загрязнения атмосферы по расчётной площадке 1. Котельная приведена на рисунке 2.1.